## DB GIF
Projekt / Kennwort: |  |  | Auftrag: |  | Pos.: | Trench Germany GIF
TERNA Power VT PSVS 245-100 Y43_P3 |  |  | 2101000073 |  | 20 | [5 empty] | V 1.2_Jun 20 | Anpassung:J20;D17;D18;B26;B58;Biegefestigkeit; GOST-Vorschr.;Aufstellhöhe;Typenschildabw.
Kundenauftragsnr.: |  |  | Rahmenvertragsnr.: |  |  | Projektkategorie: |  |  | Verantwortlichkeit Plan: |  | V 1.1_Mai 20 | Anpassung:J16;D3;D4;C87;H120;H121;Inaktive Zeilen gesperrt;Bem.
|  |  | Nicht mehr gewünscht |  |  | F = Standard mit Typenprüfung |  |  |  |  | V 1.0_Dez 19 | Anpassung:H96 > Formel angepasst (03.12.19)
Auftraggeber: |  | Endkunde: | Land: | Stückzahl: |  | Angebot: |  | Angebots-Pos: | Angebotsmaßbild:
SIEMENS |  | TERNA | IT |  |  | 2020-0357 |  |  | DRAFT TERNA_Y43_P3
Gruppe: |  | Type (SAP Nr).: | Model (SAP Bezeichnung): |  |  | Bezeichnung Typenschild: |  | ggf vergleichbarer Vorgängerauftrag
PSVS |  | VTP245-100-01 |  |  |  | #N/A
Index | Änderungsvermerk: |  |  |  | Erstellt: |  | Datum: | Genehmigt: |  | Datum:
0 |  |  |  |  | DB
V 1.2_Jun 20
Kontraktdokumente sind im Auftragsordner abgelegt; bei Standardtypen sind diese im SAP zugeordnet
Wickelanweisung I: |  |  | Wickelanweisung U: |  | 75338 |  | Gültiger Wandlerpass: |  |  |  | >>>>>>>> | Falls Wandlerpass gültig bitte Feld J16 füllen
#N/A
Technische Daten |  |  | #N/A
Vorschriften: |  |  | Kundenspezifikationen: |  | max. Betriebsspannung (Um) |  | Frequenz: |  | Aufstellhöhe über NN:
|  |  | INS AV S 03 |  | 245 |  | 50 |  | 1000 |  | >>>>>>>> | Falls Aufstellhöhe über 1000m bzw. Feld J20 rot leuchtet, muss berechnet werden
weitere Vorschriften: |  |  | weitere Kundenspezifikationen |  | Stehblitzstoßspannung (BIL) |  | Stehwechselspannung trocken |  | Schaltstoßspannung (SIL) naß:
INAIL Italian pressure vessel certification |  |  |  |  | 1050 |  | 460 |  | -
Umgebungstemperatur min |  | max.: | Verschmutzungsklasse: |  | BIL chopped wave |  | Prüfwechselspg sekundär (1Min.): |  | Haltespannung bei 1 bar abs:
|  |  | III = hoch |  |  |  | 3
Biegefestigkeit (F) |  |  | Biegefestigkeit nach Kundenanf.: |  | Kriechweg min.: |  | spez. Kriechweg |  | Schlagweite min:
Kundenforderung ==> |  |  | Acc to IEC 61869.3 |  |  |  | 25 |  | -
Bemerkungen Technische Daten: ( Bitte die Auswahlfelder der einzelnen Blöcke verwenden , Doppeleingaben in Bemerkungsfeld sind zu vermeiden ! )
Spannungswandler - technische Daten
Primärspannung: |  |  | Bezeichnung Wicklungen: | [5 empty] | Nennspannungsfaktor dauernd:
|  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | Erdschluss
max. Summenleistung: |  | Primärpannung:
nicht erf. |  | [V] | 220000√3
Luftspalt: |  | Sekundärspannung:
|  | [V] | 400√3
Ferro-Berechnung: |  | Leistung: | 100000 | [5 empty] | Nennspannungsfaktor Zeit:
[VA]
Dämpfungsdrossel: |  | Klasse: | 3%
Kabelentladung: |  | ther. Grenzleistung/.strom: | 100000
|  | VA | [8 empty] | >>>>>>>> | Eingabe nach Kundenwunsch via Dropdown (Grenzleistung / Grenzstrom)
Nenn-Langzeitstrom:
[A]
Werkskalibrierung
Bemerkungen Spannungswandler: ( Bitte die Auswahlfelder der einzelnen Blöcke verwenden , Doppeleingaben in Bemerkungsfeld sind zu vermeiden ! )
Stromwandler - technische Daten
thermischer Dauerstrom: |  |  | Kernbezeichnung:
|  |  | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7
I th/ Zeit |  | Genauigkeitsklasse nach:
IEC
I dyn |  | Primärstrom:
I [A]
Umschaltung: |  | Sekundärstrom:
I [A]
Berechnung hat festgelegt: |  | Übertromfaktor FS/
Auswahl Umschaltung |  | Genauigkeits-Grenzfaktor | [8 empty] | >>>>>>>> | Berechnung füllt dieses Feld, wenn die Umschaltung nicht vorab bekannt ist.(Via Dropdown B59)
Anmerkungen: |  | Leistung:
[VA]
erweiterter Meßbereich:
%
sek. Wicklungswiderstand
Rct [Ohm]
Kniepunktspannung
Ek [V]
Magnetisierungssstrom
Ie [mA]
Kurzschlußstromfaktor
Kssc
Dimensionierungsfaktor
Ktd
Bemessungszeitkonstante
Primär Tp [ms]
Sekundär Ts [ms]
| . | Stromfluß
1. Stromfluß t´ [ms]
1. Stromfluß tal´ [ms]
2. Stromfluß t´´ [ms]
2. Stromfluß tal´´ [ms]
Totzeit ttfr [ms]
Werkskalibrierung
Bemerkungen Stromwandler: ( Bitte die Auswahlfelder der einzelnen Blöcke verwenden , Doppeleingaben in Bemerkungsfeld sind zu vermeiden ! )
Dichtewächter- und Druckdaten
Dichtewächtertyp: |  | Anzahl DW Schaltkontakte: | DW-Prüfeinrichtung: |  | Schutzschlauch DW-Kabel: |  | DW im KK verdrahtet: |  | DW zum Boden geneigt:
DW mit Bi-Metall
DW - Schaltkontakte: |  |  | DW-Hersteller: |  | DW.Hersteller sonstige: |  | Erdkontakte seperat geerdet: |  | Mischgasanteil (SF6/N2):
bei fallendem Druck |  |  |  |  | Same as Terna TAG
Nennfülldruck (rel.): |  | Alarmdruck 1 (rel.): | Alarmdruck 2 (rel.): |  | Druck für elektr. Prüfung (rel.): |  | max. Betriebsdruck (rel.): |  | Druckangabe im LS
5.5 |  | 5 | 4.5 |  | 4.5 |  | 6.8 |  | MPa
Druckbehältervorschrift: |  |  |  |  | Druckfüllventil: |  | zul. Leckrate: |  | Sonstiges:
0,1%/Jahr
Bemerkungen Dichtewächter- und Druckdaten: ( Bitte die Auswahlfelder der einzelnen Blöcke verwenden , Doppeleingaben in Bemerkungsfeld sind zu vermeiden ! )
Same densimeter like TERNA TAG (transmitter + testing system)
Klemmenkasten
Größe KK: |  | PT100: | Klemmentyp für Kerne und Wicklungen: |  |  |  | Klemmentyp DW: |  | Erdungschiene:
|  |  | sonstige Klemme - siehe Bemerkungsfeld |  |  |  | Klemmentyp frei wählbar
Sicherungen: |  | Auslegung: | Sicherungstype: |  | Anzahl 1 pol. Sicherung: |  | Sollbruchstellen: |  | Typ Sollbruchstelle
|  |  | Falls Ja: Auslegung TG |  | 0
Sicherungen mit Hilfsschalter je Sicherung: |  |  | Schließer NO: |  | Öffner NC: |  | Klemmkastenheizung: |  | Spannung: | Leistung:
Abdeckung TG-Klemmenanschluß |  | Kundenkontakte abgedeckt: | Bodenplatte - Kabelverschraubungen mit Zugentlastung (Größe Bodenplatte nach Anzahl Klemmen ausgelegt):
|  | Ja |  |  | 0 | x M40 | 0 | x M32 | 0 | x M25
Bemerkungen Klemmenkasten: ( Bitte die Auswahlfelder der einzelnen Blöcke verwenden , Doppeleingaben in Bemerkungsfeld sind zu vermeiden ! )
Standard PVTs terminal box and contacts Densimeter analogue contacts as per TERNA TAG
sonstige Anforderungen und Daten:
Leistungsschild: |  | Material LS: | Oberflächenschutz: |  |  |  | Farbaufbau:
Italian |  | Al galvanized black |  |  |  |  | kein Farbaufbau
Berstscheibe: |  | Primäranschluß: |  |  |  |  | Erdungsanschluß:
Standard (Metall)
Dichtungswerkstoff: |  |  | Beistellteile:
EPDM
Dokumentation: |  | Doku - Sprache | Wandlerpass: |  | Handbuch: |  | Kontraktunterlagen in: |  | Genehmigung Kontrakte:
Italian
Folgende Dokumentation ist im Klemmenkasten mitzuliefern: | [6 empty] | Hersteller Ident.Nr. auf LS: |  | (Barcode-Druckvorlage oder LS)
Bemerkungen Sonstige Anforderungen und Daten: ( Bitte die Auswahlfelder der einzelnen Blöcke verwenden , Doppeleingaben in Bemerkungsfeld sind zu vermeiden ! )
Primary terminal shall be tinned copper stud 40x80 mm.Earthing terminal shall be M12 screw like TAG. All documents in Italian. Please check with Daniele Italian drawing translation before submitting to customer. Metal parts in contact with the atmosphere must be made in stainless steel, aluminium alloy or hot-dip galvanised.. Any galvanisation must be performed in compiliance with Standard UNI EN ISO 1461. Painting instead of galvanization, if easier to be achieved, can be used (standard Grey)
Prüfungen / Sonderprüfungen:
Typenprüfung nach o.g. Norm: |  | Termin: | externer Beobachter: |  | wenn Ja - wer: |  | Anmerkungen:
|  | latest 30.04 |  |  | TERNA (except INAIL) |  | Small scale TERNA certification
weitere Typenprüfungen: |  | Schaltstoßspannung naß: | Haltespannung bei 1 bar abs: |  | Magnetisierungskennlinie U: |  | weitere Typenprüfungen:
See notes below
erweiterte Routinetests: |  | BIL | Anzahl Vollwellen positiv |  | Anzahl Vollwellen negativ: |  | chopped wave |  | TE Grenzwert:
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Isolationswiederstand: | Wicklungswiderstände: |  | Magnetisierungskennlinie I: |  | Kapazität und tan delta: |  | Taupunktmessung:
|  | externe Bauartzulassung / Eichung / Prüfung durch: |  |  | Kundenabnahme: |  | Termin: |  | Prüfablaufplan (ITP):
|  | entfällt |  |  |  |  | latest 30.04
Bemerkungen Prüfungen / Sonderprüfungen: ( Bitte die Auswahlfelder der einzelnen Blöcke verwenden , Doppeleingaben in Bemerkungsfeld sind zu vermeiden ! )
Routine tests to be performed (acc to IEC 61869 and IEC 60076): tightness test rate 0,1%, verification of terminals marking, power frequency test on primary terminals and partial discharge measurement, power frequency test on secondary terminals, ratio measurement, measurement of windings resistance, measurement of short circuit and no load impedence, measurement of no load current Type tests to be performed on 1 unit of the batch. See below for details (all tests listed with red cross shall be performed) and presentation 20201011_TIP 245kV_100 kVA_TERNA Please prepare a test plan (ITP) in italian for routine tests and type tests for customer approval INAIL pressure vessel certification shall be perfomed.
Auslegung TG
Verschr. lose mitgeliefert
Speichern
ja
nein
ja
nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Al
Cu
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
2,2xUN
1,5xUN
1,9xUN
1,4xUN
1,73xUN
30 s
8 h
60 s
4 h
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
groß
klein
Wika
frei
Trafag
schließend
wechselnd
öffnend
Ja
Nein
DN8
DN20
Ja
Nein
AD
EN
SVTI
APAVE
CAN/CSA
ISPESL
1,2xUN
1,0xUN
1,1xUN
ohne
Schockindikatoren
Routinetestprotokoll
Wandlerpass
Handbuch
Kontraktunterlagen
Sonstiges:
dwg
pdf+dwg
pdf
Ja
Nein
Note on F26: Wert kann nur über spez. Kriechweg und Spannungsebene eingegeben werden. Bitte dort korrigieren!
Note on J26: Schlagweite entsprechend eingegebenem Modell. Kann an dieser Stelle nicht geändert werden. Bitte Modell anpassen.

## Tabelle1 (hidden)
A | 2020-10-16 | Leistungsschilde vorauswahl auf Al. Silber geändert
VA

## Auswahlfelder (hidden)
Projektkategorie | Verantwortlichkeit Plan: | Betriebs-spannung | Steh-wechsel | BIL | SIL | BIL chopped | Schlagweite | Fülldrücke | Alarmdruck 1 | Alarmdruck 2 | Druck-angabe LS | Oberflächenschutz |  | externe Eichung durch | Umschaltung | Farbaufbau
A = Neuentwicklung | R&D | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5.5 | 5 | 4.5 | bar | Al und nrSt ohne Anstrich, St verzinkt |  | entfällt | 1-fach | kein Farbaufbau
B = Produktweiterentwicklung | R&D | [6 empty] | 2.9 | 2.5 | 2 | kPa | Al ohne Anstrich; St verzinkt + Anstrich |  | ISPESL | 2-fach | RAL - grün nach Vorlage - 210951
C = Kundenadaption eigene | R&D Absprache PL Eng. | [6 empty] | 3.5 | 3 | 2.5 | psi | ohne Anstrich |  | SEV | 4-fach | RAL 1013 perlweiß - 212897
D = Kundenadaption Engineering | GIF Engineering | [6 empty] | 3.9 | 3.5 | 3 | MPa | Kompletter Anstrich; Schrauben ohne Anstrich |  | BEV | 2-fach fest | RAL 1013 perlweiß - 241889
E = Standard | GIF Engineering | [6 empty] | 4.5 | 4 | 3.5 |  | Kompletter Anstrich inkl. Schrauben |  | SVTI | 4-fach fest | RAL 1013 perlweiß - 249273
F = Standard mit Typenprüfung | GIF Engineering | [6 empty] | 5 | 4.5 | 4 |  |  |  | Sonstige | 2x2 | RAL 1014 elfenbein - 210099
[8 empty] | 5.5 | 5 | 4.5 |  |  |  | frei | legt Berechnung fest | RAL 1014 elfenbein - 213844
Prüfwechselsannung sek | [7 empty] | 6 | 5.5 | 5 |  |  |  |  | Auswahl Umschaltung | RAL 1021 rapsgelb - 212987
3 | [15 empty] | RAL 1023 verkehrsgelb - 260425
4 | [8 empty] | Dichtewächter | SF6 Anteil | Leckrate |  | Klemmentyp: |  |  | RAL 2000 gelborange - 217970
[9 empty] | DW mit Bi-Metall | 100% SF6 | 0,5%/Jahr |  | Klemmentyp frei wählbar |  |  | RAL 2004 reinorange - 214363
[9 empty] | DW mit Transmitter | 80% SF6 / 20% N2 | 0,1%/Jahr |  | Phoenix - UK10N |  |  | RAL 2009 verkehrsorange - 243228
Normen | [8 empty] | DW mit ext. Sensor | 60% SF6 / 40% N2 |  |  | Phoenix - UK10N k/x-Anschluss 2 parallele Klemmen |  |  | RAL 3000 feuerrot - 210378
IEC 61869-2:2012 (Stromwandler) | Verschmutzungsklasse | Spez Kriechweg | Frequenz | [6 empty] | 50% SF6 / 50% N2 |  |  | Phoenix - UKK10PV |  |  | RAL 5007 brillantblau - 212336
IEC 61869-3:2011 (Spannungswandler) | I = gering | 16 | 16.6667 | [6 empty] | 45% SF6 / 55% N2 |  |  | Phoenix - UK16 |  |  | RAL 5010 enzianblau - 219079
IEC 61869-4:2013 (Kombiwandler) | II = mittel | 21 | 25 | [6 empty] | Clean Air |  |  | Phoenix - ST10 |  |  | RAL 5012 lichtblau - 215104
| III = hoch | 25 | 50 | [9 empty] | Bolzen M10 |  |  | RAL 5013 kobaltblau - 214138
IEC 60044 (alte IEC) | IIII = sehr hoch | 31 | 60 | [9 empty] | Phoenix - UK5N |  |  | RAL 5018 türkisblau - 213306
VDE 0414 | IIIII = extrem | 40 | [10 empty] | Phoenix - UK5N |  |  | RAL 5019 capriblau - 208812
| nach GOST 15 mm/kV | 15 | [5 empty] | Auftraggeber | Endkunde | Länder | Sprachen |  | Phoenix - ST6 |  |  | RAL 6011 resedagrün - 265742
GOST 1983-2015 | nach GOST 20 mm/kV | 20 | [5 empty] | Amprion | TenneT | A | Englisch |  | Wago - Zugfederklemme |  |  | RAL 6021 blassgrün - 215759
GOST 7746-2015 | nach GOST 22,5 mm/kV | 22.5 | [5 empty] | APG | Amprion | AUS | Deutsch |  | Phoenix - UK35 |  |  | RAL 6029 minzgrün - 214028
CAN/CSA C 61869-2:14 (Stromwandler) | nicht bek. |  |  | nur für Durchführungen |  |  |  | AVACON | SWM | CA | Russisch |  | sonstige Klemme - siehe Bemerkungsfeld |  |  | RAL 7000 fehgrau - 218365
CAN/CSA C 61869-3:14 (Spannungswandler) |  |  |  | Durchgangswiderstand: |  |  |  | CEPS | Hydro One | CH | Französisch |  | Penn Union No. 6000 Series |  |  | RAL 7002 olivgrau - 211557
CAN/CSA C 61869-4:14 (Kombiwandler) |  |  |  | 0 |  |  |  | DB | HQ | CN | Tschechisch |  |  |  |  | RAL 7016 anthrazitgrau - 213486
CAN/CSA C 60044-1:07 (alt Stromwandler) |  | Kriechweg |  | Link auf Berechnungsblatt |  |  |  | EON | AVACON | DE | Spanisch |  |  |  |  | RAL 7030 steingrau - 210752
CAN/CSA C 60044-2:07 (alt Spannungwandler) |  | 6125 | [5 empty] | LEW | DB | Indien | Polnisch |  |  |  |  | RAL 7032 keiselgrau - 245465
[8 empty] | SGB | SBG | Irak |  |  | Erdungsanschluss: |  |  | RAL 7032 Kieselgrau - 256253
IEEE C57.13-2008 (alte US Norm) | [7 empty] | SIEMENS | Stadtwerke München | Iran |  |  | 3xØ14,5 Bohrungsabstand 44,5 und 60 mm (GIF Portfolio Standard) |  |  | RAL 7032 Kieselgrau - 256254
IEEE C57.13-2016 (neue US-Norm) |  | Kalibrierer Wandler? | [5 empty] | SWM | EON | Pakistan |  |  | 4xØ14,0 Bohrungsabstand 60 x 60 mm (IEC) |  |  | RAL 7032 Kieselgrau - ZB7604
|  | 0 | S |  |  |  |  | TenneT | EnBW | PL |  |  | 2xØ14,0 Bohrungsabstand 60 mm (IEC) |  |  | RAL 7033 Zementgrau - 210083
IEC 60137:2008 (Durchführungen) |  | 0 | S |  |  |  |  | Trench CA | APG | Spanien |  |  | 4xØ14,5 Bohrungsabstand 44,5 x 44,5 mm (NEMA) |  |  | RAL 7033 zementgrau - 213307
|  | 0 | S |  |  |  |  | Trench CN | CEPS | TCH |  |  | 2xØ14,5 Bohrungsabstand 44,5 mm (NEMA-VA Stahl) |  |  | RAL 7033 zementgrau - 216911
|  | 0 | S |  |  |  |  | Trench F |  | Ukraine |  |  | 8xØ14,0 Bohrungsabstand 44,5 x 44,5 mm (NEMA) |  |  | RAL 7033 Zementgrau - 242272
Ja | Kalibriert | 0 | S |  |  |  |  | Trench I |  | Ungarn |  |  | 2x UNC 1 ½““ (TCI for HQ) |  |  | RAL 7034 gelbgrau - 207444
Nein | K | 0 | S | [6 empty] | USA |  |  | 4x D14,5, Bohrungsabstand 44,5 x 60 mm |  |  | RAL 7035 Lichtgrau - 258878
|  | 0 | S | [9 empty] | 2xØ14,5, Bohrungsabstand 44,5 mm (NEMA-Kupferanschluss) |  |  | RAL 7035 lichtgrau - 258879
|  | 0 | S | [12 empty] | RAL 7036 platingrau - 219098
| FALSE | 0 | S | [9 empty] | Primäranschluss |  |  | RAL 7038 achatgrau - 210866
| S | 0 | S | [9 empty] | Al. Flach 200x120x20 - 8xØ14,0 Bohrungsabstand 50 mm (IEC) |  |  | RAL 7038 achatgrau - 214296
|  | 0 | S | [9 empty] | Al. Flach 200x120x20 - 8xØ14,0 Bohrungsabstand 44,5 mm (NEMA) |  |  | RAL 7038 achatgrau - 261382
|  | 0 | S | [9 empty] | Al. Flach 200x120x20 - 4xØ14,0 Bohrungsabstand 44,5 mm (NEMA) |  |  | RAL 7047 telegrau 4 - 217462
[13 empty] | Al. Flach 200x120x20 - 6xØ14,0 Bohrungsabstand 44,5 mm |  |  | RAL 8016 Mahagonibraun - 210212
[13 empty] | Al. Flach 210x120x20– 8xD13,0 Bohrungsabstand 50 mm |  |  | RAL 9002 grauweiß - 207575
[13 empty] | Al. Flach 210x130x20– 6xD18,0 Bohrungsabstand 70 mm |  |  | RAL 9006 Weißaluminium - 207636
| 2 | [11 empty] | Al. Flach 200x120x20 - 4xØ14,0 Bohrungsabstand 45 mm (GOST) |  |  | RAL 9006 Weißaluminium - 215828
Dokumentautomation | [12 empty] | Al. Flach 200x120x20 - 6xØ18,0 Bohrungsabstand 60 mm |  |  | RAL 9010 reinweiß - 212651
BIL ja (1) / Nein (2) | [15 empty] | RAL 9010 reinweiß - 216950
RAL 9010 reinweiss - 238791
RAL 9016 verkehrsweiß - 211907
RAL 9016 verkehrsweiß - 245115
RAL 9016 verkehrsweiß - 261052
RAL 9018 Papyrusweiß - 209978
DB601 grün - 222571
RAL Munsell light grey - 207654

## Modellliste (hidden)
SAP Teile-bezeichnung | Wandlertyp | Bezeichnung Typenschild | Gruppe | kV Ebene | Schlagweite | BIL | Stehwechsel | Schaltstoß-spannung | chopped
DFP1100E00 | DFP 1100 | DFP 1100 | BUS | 1100 |  | 2400 |  | - | 2760
DFP123E00 | DFP 123 | DFP 123 | BUS | 123 | 1100 | 1425 | 230 | - | 1638.75
DFP245E00 | DFP 245 | DFP 245 | BUS | 245 |  | 2400 | 460 | - | 2760
DFP300E00 | DFP 300 | DFP 300 | BUS | 300 | 1900 | 1050 | 460 | - | 1207.5
DFP362E00 | DFP 362 | DFP 362 | BUS | 362 |  | 1175 | 460 | 950 | 1351.25
DFP420E00 | DFP 420 | DFP 420 | BUS | 420 |  | 1425 | 630 | 1050 | 1638.75
DFP550E00 | DFP 550 | DFP 550 | BUS | 550 |  | 1550 |  | - | 1782.5
DFP600E00 | DFP 600 | DFP 600 | BUS | 600 |  | 1425 |  | - | 1638.75
DFP800E00 | DFP 800 | DFP 800 | BUS | 800 |  | 2100 | - | 1550 | 2415
DFS1100E00 | DFS 1100 | DFS 1100 | BUS | 1100 |  | 2400 |  | - | 2760
DFS123E00 | DFS 123 | DFS 123 | BUS | 123 | 1100 | 550 | 230 | - | 632.5
DFS145E00 | DFS 145 | DFS 145 | BUS | 145 | 1250 | 650 |  | - | 747.5
DFS245E00 | DFS 245 | DFS 245 | BUS | 245 |  | 1050 | 460 | - | 1207.5
DFS300E00 | DFS 300 | DFS 300 | BUS | 300 | 1900 | 1050 | 460 | - | 1207.5
DFS315 | DFS 315 | DFS 315 | BUS | 315 |  | 950 |  | - | 1092.5
DFS362E00 | DFS 362 | DFS 362 | BUS | 362 |  | 1175 | 460 | 950 | 1351.25
DFS420-2000 | DFS 420 - 2000 | DFS 420 - 2000 | BUS | 420 |  | 1425 | 630 | 1050 | 1638.75
DFS420-2500 | DFS 420 - 2500 | DFS 420 - 2500 | BUS | 420 |  | 1425 | 630 | 1050 | 1638.75
DFS420-4000 | DFS 420 - 4000 | DFS 420 - 4000 | BUS | 420 |  | 1425 | 630 | 1050 | 1638.75
DFS420-5000 | DFS 420 - 5000 | DFS 420 - 5000 | BUS | 420 |  | 1425 | 630 | 1050 | 1638.75
DFS420E00 | DFS 420 | DFS 420 | BUS | 420 |  | 1425 | 630 | 1050 | 1638.75
DFS420L | DFS 420L | DFS 420L | BUS | 420 |  | 1425 | 630 | 1050 | 1638.75
DFS550E00 | DFS 550 | DFS 550 | BUS | 550 |  | 1550 |  | - | 1782.5
DFS800-2000 | DFS 800 - 2000 | DFS 800 - 2000 | BUS | 800 |  | 2100 | - | 1550 | 2415
DFS800-4000 | DFS 800 - 4000 | DFS 800 - 4000 | BUS | 800 |  | 2100 | - | 1550 | 2415
DFS800-8000 | DFS 800 - 8000 | DFS 800 - 8000 | BUS | 800 |  | 2100 | - | 1550 | 2415
DFS800E00 | DFS 800 | DFS 800 | BUS | 800 |  | 2100 | - | 1550 | 2415
DFW145 | DFW 145 | DFW 145 | BUS | 145 | 1250 | 650 |  | - | 747.5
DFW24 | DFW 24 | DFW 24 | BUS | 24 | 210 | 125 | 50 | - | 143.75
DFW300 | DFW 300 | DFW 300 | BUS | 300 | 1900 | 1050 | 460 | - | 1207.5
DFW420 | DFW 420 | DFW 420 | BUS | 420 |  | 1425 | 630 | 1050 | 1638.75
DFW52 | DFW 52 | DFW 52 | BUS | 52 |  | 250 |  | - | 287.5
DFW550 | DFW 550 | DFW 550 | BUS | 550 |  | 1550 |  | - | 1782.5
DPS550E00 | DFP 550 | DFP 550 | BUS | 550 |  | 1550 | 680 | 1175 | 1782.5
VTP072005 | PSVS 72,5-005 | PSVS 72,5-005 | PSVS | 72.5 | 700 | 325 |  | - | 373.75
VTP072025 | PSVS 72,5-025 | PSVS 72,5-025 | PSVS | 72.5 | 700 | 325 |  | - | 373.75
VTP072050 | PSVS 72,5-050 | PSVS 72,5-050 | PSVS | 72.5 | 700 | 325 |  | - | 373.75
VTP072100 | PSVS 72,5-100 | PSVS 72,5-100 | PSVS | 72.5 | 700 | 325 |  | - | 373.75
VTP072125 | PSVS 72,5-125 | PSVS 72,5-125 | PSVS | 72.5 | 700 | 325 |  | - | 373.75
VTP145005 | PSVS 145-005 | PSVS 145-005 | PSVS | 145 | 1250 | 650 |  | - | 747.5
VTP145025 | PSVS 145-025 | PSVS 145-025 | PSVS | 145 | 1250 | 650 |  | - | 747.5
VTP145050 | PSVS 145-050 | PSVS 145-050 | PSVS | 145 | 1250 | 650 |  | - | 747.5
VTP145100 | PSVS 145-100 | PSVS 145-100 | PSVS | 145 | 1250 | 650 |  | - | 747.5
VTP145-100-02 | PSVS 145-100-02 | PSVS 145-100-02 | PSVS | 145 | 1250 | 650 |  | - | 747.5
VTP145125 | PSVS 145-125 | PSVS 145-125 | PSVS | 145 | 1250 | 650 |  | - | 747.5
VTP145-125 | PSVS 145-125 | PSVS 145-125 | PSVS | 145 | 1250 | 650 |  | - | 747.5
VTP145G00 |  |  | PSVS | 145 | 1250 | 650 |  | - | 747.5
VTP145G01 |  |  | PSVS | 145 | 1250 | 650 |  | - | 747.5
VTP145G03 |  |  | PSVS | 145 | 1250 | 650 |  | - | 747.5
VTP245-025-01 | PSVS 245-025-01 | PSVS 245-025-01 | PSVS | 245 |  | 1050 | 460 | - | 1207.5
VTP245-050-01 | PSVS 245-050-01 | PSVS 245-050-01 | PSVS | 245 |  | 1050 | 460 | - | 1207.5
VTP245-125-01 | PSVS 245-125-01 | PSVS 245-125-01 | PSVS | 245 |  | 1050 | 460 | - | 1207.5
VTP245G01 |  |  | PSVS | 245 |  | 1050 | 460 | - | 1207.5
VTP245G02 |  |  | PSVS | 245 |  | 1050 | 460 | - | 1207.5
VTP300005 | PSVS 300-005 | PSVS 300-005 | PSVS | 300 | 1900 | 1050 | 460 | - | 1207.5
VTP300025 | PSVS 300-025 | PSVS 300-025 | PSVS | 300 | 1900 | 1050 | 460 | - | 1207.5
VTP300050 |  |  | PSVS | 300 | 1900 | 1050 | 460 | - | 1207.5
VTP300-050 | PSVS 300-050 | PSVS 300-050 | PSVS | 300 | 1900 | 1050 | 460 | - | 1207.5
VTP300100 |  |  | PSVS | 300 | 1900 | 1050 | 460 | - | 1207.5
VTP300-100 | PSVS 300-100 | PSVS 300-100 | PSVS | 300 | 1900 | 1050 | 460 | - | 1207.5
VTP300125 |  |  | PSVS | 300 | 1900 | 1050 | 460 | - | 1207.5
VTP300G01 |  |  | PSVS | 300 | 1900 | 1050 | 460 | - | 1207.5
VTP362-050-01 | PSVS 362-050-01 | PSVS 362-050-01 | PSVS | 362 |  | 1175 | 460 | 950 | 1351.25
VTP362100 |  |  | PSVS | 362 |  | 1175 | 460 | 950 | 1351.25
VTP362-100-01 | PSVS 362-100-01 | PSVS 362-100-01 | PSVS | 362 |  | 1175 | 460 | 950 | 1351.25
VTP362G01 |  |  | PSVS | 300 |  | 950 | 460 | - | 1092.5
VTP362G02 |  |  | PSVS | 362 |  | 1175 | 460 | 950 | 1351.25
VTP420005 | PSVS 420-005 | PSVS 420-005 | PSVS | 420 |  | 1425 | 630 | 1050 | 1638.75
VTP420025 |  |  | PSVS | 420 |  | 1425 | 630 | 1050 | 1638.75
VTP420-025 | PSVS 420-025 | PSVS 420-025 | PSVS | 420 |  | 1425 | 630 | 1050 | 1638.75
VTP420050 |  |  | PSVS | 420 |  | 1425 | 630 | 1050 | 1638.75
VTP420-050 | PSVS 420-050 | PSVS 420-050 | PSVS | 420 |  | 1425 | 630 | 1050 | 1638.75
VTP420100 |  |  | PSVS | 420 |  | 1425 | 630 | 1050 | 1638.75
VTP420-100 | PSVS 420-100 | PSVS 420-100 | PSVS | 420 |  | 1425 | 630 | 1050 | 1638.75
VTP420125 |  |  | PSVS | 420 |  | 1425 | 630 | 1050 | 1638.75
VTP420G01 |  |  | PSVS | 420 |  | 1425 | 630 | 1050 | 1638.75
VTP550005 | PSVS 550-005 | PSVS 550-005 | PSVS | 550 |  | 1550 | 680 | 1175 | 1782.5
VTP550025 |  |  | PSVS | 550 |  | 1550 | 680 | 1175 | 1782.5
VTP550-025 | PSVS 550-025 | PSVS 550-025 | PSVS | 550 |  | 1550 | 680 | 1175 | 1782.5
VTP550050 |  |  | PSVS | 550 |  | 1550 | 680 | 1175 | 1782.5
VTP550-050 | PSVS 550-050 | PSVS 550-050 | PSVS | 550 |  | 1550 | 680 | 1175 | 1782.5
VTP550100 |  |  | PSVS | 550 |  | 1550 | 680 | 1175 | 1782.5
VTP550-100 | PSVS 550-100 | PSVS 550-100 | PSVS | 550 |  | 1550 | 680 | 1175 | 1782.5
VTP550125 |  |  | PSVS | 550 |  | 1550 | 680 | 1175 | 1782.5
CTG123-010-0175 | SAS 123-010-0175 | SAS 123 | SAS | 123 | 1100 | 550 | 230 | - | 632.5
CTG123-020-0250 | SAS 123-020-0250 | SAS 123 | SAS | 123 | 1100 | 550 | 230 | - | 632.5
CTG123-020-0350 | SAS 123-020-0350 | SAS 123 | SAS | 123 | 1100 | 550 | 230 | - | 632.5
CTG123G03 | SAS 123/3G | SAS 123 | SAS | 123 | 1100 | 550 | 230 | - | 632.5
CTG123G04 | SAS 123/4G | SAS 123 | SAS | 123 | 1100 | 550 | 230 | - | 632.5
CTG123G05 | SAS 123/5G | SAS 123 | SAS | 123 | 1100 | 550 | 230 | - | 632.5
CTG123G06 | SAS 123/6G | SAS 123 | SAS | 123 | 1100 | 550 | 230 | - | 632.5
CTG145-010-0175 | SAS 145-010-0175 | SAS 145 | SAS | 145 | 1250 | 650 | 275 | - | 747.5
CTG145-020-0250 | SAS 145-020-0250 | SAS 145 | SAS | 145 | 1250 | 650 | 275 | - | 747.5
CTG145G01 | SAS 145/1G | SAS 145 | SAS | 145 | 1250 | 650 | 275 | - | 747.5
CTG145G03 | SAS 145/3G | SAS 145 | SAS | 145 | 1250 | 650 | 275 | - | 747.5
CTG145G04 | SAS 145/4G | SAS 145 | SAS | 145 | 1250 | 650 | 275 | - | 747.5
CTG145G05 | SAS 145/5G | SAS 145 | SAS | 145 | 1250 | 650 | 275 | - | 747.5
CTG145G06 | SAS 145/6G | SAS 145 | SAS | 145 | 1250 | 650 | 275 | - | 747.5
CTG145G07 | SAS 145/7G | SAS 145 | SAS | 145 | 1250 | 650 | 275 | - | 747.5
CTG145G08 | SAS 145/8G | SAS 145 | SAS | 145 | 1250 | 650 | 275 | - | 747.5
CTG170-010-0175 | SAS 170-010-0175 | SAS 170 | SAS | 170 | 1525 | 750 | 325 | - | 862.5
CTG170-020-0250 | SAS 170-020-0250 | SAS 170 | SAS | 170 | 1525 | 750 | 325 | - | 862.5
CTG170G01 | SAS 170/1G | SAS 170 | SAS | 170 | 1500 | 750 | 325 | - | 862.5
CTG170G03 | SAS 170/3G | SAS 170 | SAS | 170 | 1500 | 750 | 325 | - | 862.5
CTG245-030-0150 | SAS 245-030-0150 | SAS 245 | SAS | 245 | 2200 | 1050 | 460 | - | 1207.5
CTG245-040-0300 | SAS 245-040-0300 | SAS 245 | SAS | 245 | 2200 | 1050 | 460 | - | 1207.5
CTG245-050-0650 | SAS 245-050-0650 | SAS 245 | SAS | 245 | 2200 | 1050 | 460 | - | 1207.5
CTG245G01 | SAS 245/1G | SAS 245 | SAS | 245 |  | 1050 | 460 | - | 1207.5
CTG245G02 | SAS 245/2G | SAS 245 | SAS | 245 |  | 1050 | 460 | - | 1207.5
CTG245G04 | SAS 245/4G | SAS 245 | SAS | 245 |  | 1050 | 460 | - | 1207.5
CTG245G07 | SAS 245/7G | SAS 245 | SAS | 245 |  | 1050 | 460 | - | 1207.5
CTG245G08 | SAS 245/8G | SAS 245 | SAS | 245 |  | 1050 | 460 | - | 1207.5
CTG245G09 | SAS 245/9G | SAS 245 | SAS | 245 |  | 1050 | 460 | - | 1207.5
CTG245G11 | SAS 245/11G | SAS 245 | SAS | 245 |  | 1050 | 460 | - | 1207.5
CTG300-030-0150 | SAS 300-030-0150 | SAS 300 | SAS | 300 | 1900 | 1050 | 460 | - | 1207.5
CTG300-040-0275 | SAS 300-040-0275 | SAS 300 | SAS | 300 | 1900 | 1050 | 460 | - | 1207.5
CTG300-040-0300 | SAS 300-040-0300 | SAS 300 | SAS | 300 | 1900 | 1050 | 460 | - | 1207.5
CTG300-050-0650 | SAS 300-050-0650 | SAS 300 | SAS | 300 | 1900 | 1050 | 460 | - | 1207.5
CTG300G01 | SAS 300/1G | SAS 300 | SAS | 300 | 1900 | 1050 | 460 | - | 1207.5
CTG300G02 | SAS 300/2G | SAS 300 | SAS | 300 | 1900 | 1050 | 460 | - | 1207.5
CTG300G09 | SAS 300/9G | SAS 300 | SAS | 300 | 1900 | 1050 | 460 | - | 1207.5
CTG362-040-0150 | SAS 362-040-0150 | SAS 362 | SAS | 362 |  | 1175 | 460 | 950 | 1351.25
CTG362-040-0200 | SAS 362-040-0200 | SAS 362 | SAS | 362 |  | 1175 | 460 | 950 | 1351.25
CTG362-040-0300 | SAS 362-040-0300 | SAS 362 | SAS | 362 | 1900 | 1050 | 460 | 950 | 1207.5
CTG362-050-0440 | SAS 362-050-0440 | SAS 362 | SAS | 362 |  | 1175 | 460 | 950 | 1351.25
CTG362G02 | SAS 362/2G | SAS 362 | SAS | 362 |  | 1175 | 460 | 950 | 1351.25
CTG362G03 | SAS 362/3G | SAS 362 | SAS | 362 |  | 1175 | 460 | 950 | 1351.25
CTG362G04 | SAS 362/4G | SAS 362 | SAS | 362 |  | 1175 | 460 | 950 | 1351.25
CTG362G05 | SAS 362/5G | SAS 362 | SAS | 362 |  | 1175 | 460 | 950 | 1351.25
CTG362G06 | SAS 362/6G | SAS 362 | SAS | 362 |  | 1175 | 460 | 950 | 1351.25
CTG362G08 | SAS 362/8G | SAS 362 | SAS | 362 |  | 1175 | 460 | 950 | 1351.25
CTG362G11 | SAS 362/11G | SAS 362 | SAS | 362 |  | 1175 | 460 | 950 | 1351.25
CTG362G12 | SAS 362/12G | SAS 362 | SAS | 362 |  | 1175 | 460 | 950 | 1351.25
CTG420-040-0150 | SAS 420-040-0150 | SAS 420 | SAS | 420 | 3000 | 1425 | 630 | 1050 | 1638.75
CTG420-050-0400 | SAS 420-050-0400 | SAS 420 | SAS | 420 | 3000 | 1425 | 630 | 1050 | 1638.75
CTG420-050-0440 | SAS 420-050-0440 | SAS 420 | SAS | 420 | 3000 | 1425 | 630 | 1050 | 1638.75
CTG420G06 | SAS 420/6G | SAS 420 | SAS | 420 |  | 1425 | 630 | 1050 | 1638.75
CTG420G07 | SAS 420/7G | SAS 420 | SAS | 420 |  | 1425 | 630 | 1050 | 1638.75
CTG420G11 | SAS 420/11G | SAS 420 | SAS | 420 |  | 1425 | 630 | 1050 | 1638.75
CTG550-040-0150 | SAS 550-040-0150 | SAS 550 | SAS | 550 |  | 1550 | 680 | 1175 | 1782.5
CTG550-050-0150 | SAS 550-050-0150 | SAS 550 | SAS | 550 |  | 1550 | 680 | 1175 | 1782.5
CTG550-050-0350 | SAS 550-050-0350 | SAS 550 | SAS | 550 |  | 1550 | 680 | 1175 | 1782.5
CTG550-050-0400 | SAS 550-050-0400 | SAS 550 | SAS | 550 |  | 1550 | 680 | 1175 | 1782.5
CTG550-050-0440 | SAS 550-050-0440 | SAS 550 | SAS | 550 |  | 1550 | 680 | 1175 | 1782.5
CTG550-060-0600 | SAS-060-0600 | SAS 550 | SAS | 550 |  | 1550 | 680 | 1175 | 1782.5
CTG550G00 | SAS 550/0G | SAS 550 | SAS | 550 |  | 1550 | 680 | 1175 | 1782.5
CTG550G01 | SAS 550/1G | SAS 550 | SAS | 550 |  | 1550 | 680 | 1175 | 1782.5
CTG550G02 | SAS 550/2G | SAS 550 | SAS | 550 |  | 1550 | 680 | 1175 | 1782.5
CTG550G03 | SAS 550/3G | SAS 550 | SAS | 550 |  | 1550 | 680 | 1175 | 1782.5
CTG550G04 | SAS 550/4G | SAS 550 | SAS | 550 |  | 1550 | 680 | 1175 | 1782.5
CTG550G05 | SAS 550/5G | SAS 550 | SAS | 550 |  | 1550 | 680 | 1175 | 1782.5
CTG550G06 | SAS 550/6G | SAS 550 | SAS | 550 |  | 1550 | 680 | 1175 | 1782.5
CTG550G07 | SAS 550/7G | SAS 550 | SAS | 550 |  | 1550 | 680 | 1175 | 1782.5
CTG550G08 | SAS 550/8G | SAS 550 | SAS | 550 |  | 1550 | 680 | 1175 | 1782.5
CTG550G11 | SAS 550/11G | SAS 550 | SAS | 550 |  | 1550 | 680 | 1175 | 1782.5
CTG550G12 | SAS 550/12G | SAS 550 | SAS | 550 |  | 1550 | 680 | 1175 | 1782.5
CTG72G05 | SAS 72,5/5G | SAS 72,5 | SAS | 72.5 | 700 | 325 |  | - | 373.75
CTG765G03 | SAS 765/3G | SAS 765 | SAS | 765 |  | 1950 | - | 1425 | 2242.5
CTG800-060-0600 | SAS 800-060-0600 | SAS 800 | SAS | 800 |  | 2100 | - | 1550 | 2415
CTG800G01 | SAS 800/1G | SAS 800 | SAS | 800 |  | 2100 | - | 1550 | 2415
CTG800G02 | SAS 800/2G | SAS 800 | SAS | 800 |  | 2100 | - | 1550 | 2415
CTG800G03 | SAS 800/3G | SAS 800 | SAS | 800 |  | 2100 | - | 1550 | 2415
CTG800G04 | SAS 800/4G | SAS 800 | SAS | 800 |  | 2100 | - | 1550 | 2415
CTG800G04-1 | SAS 800/4G-1 | SAS 800 | SAS | 800 |  | 2100 | - | 1550 | 2415
CTG800G05 | SAS 800/5G | SAS 800 | SAS | 800 |  | 2100 | - | 1550 | 2415
DCTG550G03 | 0 | DCT 550 | SAS | 550 |  | 1550 | 680 | 1175 | 1782.5
VCG245-040-0390 | SVAS 245-040-0390 | SVAS 245 | SVAS | 245 | 2200 | 1050 | 460 | - | 1207.5
VCG245-050-0440 | SVAS245-050-0440 | SVAS 245 | SVAS | 245 | 2200 | 1050 | 460 |  | 1207.5
VCG420-050-0440 | SVAS 420-050-0440 | SVAS 420 | SVAS | 420 | 3000 | 1425 | 630 | 1050 | 1638.75
GIF_Abnahme | #N/A |  | SON | ohne |  | entfällt |  | - | #VALUE!
Grundrahmen | #N/A |  | SON | ohne |  | entfällt |  | - | #VALUE!
MAT GIF | #N/A |  | SON | ohne |  | entfällt |  | - | #VALUE!
RP000001 | #N/A |  | SON | ohne |  | entfällt |  | - | #VALUE!
RS 800 | #N/A |  | SON | ohne |  | entfällt |  | - | #VALUE!
TT 300/10M | #N/A |  | SON | ohne | 1900 | 1050 | 460 | - | 1207.5
SPR 245 | #N/A | SPR 245 | SPR | 420 |  | 1425 | 630 | 1050 | 1638.75
SPR420G01 | SPR 420/1G | SPR 420 | SPR | 420 |  | 1425 | 630 | 1050 | 1638.75
VCG123G01 | SVAS 123/1G | SVAS 123 | SVAS | 123 | 1100 | 550 | 230 | - | 632.5
VCG123G02 | SVAS 123/1G | SVAS 123 | SVAS | 123 | 1100 | 550 | 230 | - | 632.5
VCG123G03 | SVAS 123/3G | SVAS 123 | SVAS | 123 | 1100 | 550 | 230 | - | 632.5
VCG123G04 | SVAS 123/4G | SVAS 123 | SVAS | 123 | 1100 | 550 | 230 | - | 632.5
VCG123G05 | Type nicht mehr zulässig |  | SVAS | 123 | 1100 | 550 | 230 | - | 632.5
VCG123G05-1 | SVAS123/5G-1 | SVAS 123 | SVAS | 123 | 1100 | 550 | 230 | - | 632.5
VCG145G01 | SVAS 145/1G | SVAS 145 | SVAS | 145 | 1250 | 650 | 275 | - | 747.5
VCG145G02 | SVAS 145/2G | SVAS 145 | SVAS | 145 | 1250 | 650 | 275 | - | 747.5
VCG145G03 | SVAS 145/3G | SVAS 145 | SVAS | 145 | 1250 | 650 | 275 | - | 747.5
VCG145G04 | SVAS 145/4G | SVAS 145 | SVAS | 145 | 1250 | 650 | 275 | - | 747.5
VCG145G05 | Type nicht mehr zulässig |  | SVAS | 145 | 1250 | 650 | 275 | - | 747.5
VCG145G05-1 | SVAS 145/5G-1 | SVAS 145 | SVAS | 145 | 1250 | 650 | 275 | - | 747.5
VCG170G01 | SVAS 170/1G | SVAS 170 | SVAS | 170 | 1500 | 750 | 325 | - | 862.5
VCG170G03 | SVAS 170/3G | SVAS 170 | SVAS | 170 | 1500 | 750 | 325 | - | 862.5
VCG170G05-1 | SVAS170/5G-1 | SVAS 170 | SVAS | 170 | 1500 | 750 | 325 |  | 862.5
VCG245G01 | SVAS 245/1G | SVAS 245 | SVAS | 245 |  | 1050 | 460 | - | 1207.5
VCG245G02 | SVAS 245/2G | SVAS 245 | SVAS | 245 |  | 1050 | 460 | - | 1207.5
VCG245G11 | SVAS 245/11G | SVAS 245 | SVAS | 245 |  | 1050 | 460 | - | 1207.5
VCG300G01 | SVAS 300/1G | SVAS 300 | SVAS | 300 | 1900 | 1050 | 460 | - | 1207.5
VCG300G02 | SVAS 300/2G | SVAS 300 | SVAS | 300 | 1900 | 1050 | 460 | - | 1207.5
VCG300G08 | SVAS 300/8G | SVAS 300 | SVAS | 300 | 1900 | 1050 | 460 | - | 1207.5
VCG362G01 | SVAS 362/1G | SVAS 362 | SVAS | 362 |  | 1175 | 460 | 950 | 1351.25
VCG362G02 | SVAS 362/2G | SVAS 362 | SVAS | 362 |  | 1175 | 460 | 950 | 1351.25
VCG362G05 | SVAS 362/5G | SVAS 362 | SVAS | 362 |  | 1175 | 460 | 950 | 1351.25
VCG362G08 | SVAS 362/8G | SVAS 362 | SVAS | 362 |  | 1175 | 460 | 950 | 1351.25
VCG362G11 | SVAS 362/11G | SVAS 362 | SVAS | 362 |  | 1175 | 460 | 950 | 1351.25
VCG420G01 | SVAS 420/1G | SVAS 420 | SVAS | 420 |  | 1425 | 630 | 1050 | 1638.75
VCG420G05 | SVAS 420/5G | SVAS 420 | SVAS | 420 |  | 1425 | 630 | 1050 | 1638.75
VCG420G08 | SVAS 420/8G | SVAS 420 | SVAS | 420 |  | 1425 | 630 | 1050 | 1638.75
VCG420G11 | SVAS 420/11G | SVAS 420 | SVAS | 420 |  | 1425 | 630 | 1050 | 1638.75
VCG550G01 | SVAS 550/1G | SVAS 550 | SVAS | 550 |  | 1550 | 680 | 1175 | 1782.5
VCG550G05 | SVAS 550/5G | SVAS 550 | SVAS | 550 |  | 1550 | 680 | 1175 | 1782.5
VCG550G08 | SVAS 550/8G | SVAS 550 | SVAS | 550 |  | 1550 | 680 | 1175 | 1782.5
VCG550G11 | SVAS 550/11G | SVAS 550 | SVAS | 550 |  | 1550 | 680 | 1175 | 1782.5
VCG800G01 | SVAS 800/1G | SVAS 800 | SVAS | 800 |  | 2100 | - | 1550 | 2415
VTG123G03 | SVS 123/3 | SVS 123 | SVS | 123 | 1100 | 550 | 230 | - | 632.5
VTG123G05 | SVS123/G05 | SVS 123 | SVS | 123 | 1100 | 550 | 230 | - | 632.5
VTG145G03 | SVS 145/3 | SVS 145 | SVS | 145 | 1250 | 650 | 325 | - | 747.5
VTG145G05 | SVS 145/5 | SVS 145 | SVS | 145 | 1250 | 650 | 325 | - | 747.5
VTG170G00 | SVS 170/0 | SVS 170 | SVS | 170 | 1500 | 750 |  | - | 862.5
VTG245G02 | Type nicht mehr zulässig |  | SVS | 245 |  | 1050 | 460 | - | 1207.5
VTG245G02-1 | SVS 245/2-1 | SVS 245 | SVS | 245 |  | 1050 | 460 | - | 1207.5
VTG245G03 | Type nicht mehr zulässig |  | SVS | 245 |  | 1050 | 460 | - | 1207.5
VTG245G03-1 | SVS 245/3-1 | SVS 245 | SVS | 245 |  | 1050 | 460 | - | 1207.5
VTG245G08 | SVS 245/8 | SVS 245 | SVS | 245 |  | 1050 | 460 | - | 1207.5
VTG245GE2 | SVS 245/2 | SVS 245 | SVS | 245 |  | 1050 | 460 | - | 1207.5
VTG300G02 | Type nicht mehr zulässig |  | SVS | 300 | 1900 | 1050 | 460 | - | 1207.5
VTG300G02-1 | SVS 300/2-1 | SVS 300 | SVS | 300 | 1900 | 1050 | 460 | - | 1207.5
VTG300G08 | SVS 300/8 | SVS 300 | SVS | 300 | 1900 | 1050 | 460 | - | 1207.5
VTG362G02 | SVS 362/2 | SVS 362 | SVS | 362 |  | 1175 | 460 | 950 | 1351.25
VTG362G05 | Type nicht mehr zulässig |  | SVS | 362 |  | 1175 | 460 | 950 | 1351.25
VTG362G05-1 | SVS 362/5-1 | SVS 362 | SVS | 362 |  | 1175 | 460 | 950 | 1351.25
VTG362G08 | Type nicht mehr zulässig |  | SVS | 362 |  | 1175 | 460 | 950 | 1351.25
VTG362G08-1 | SVS 362/8-1 | SVS 362 | SVS | 362 |  | 1175 | 460 | 950 | 1351.25
VTG420G01 | SVS 420/1 | SVS 420 | SVS | 420 |  | 1425 | 630 | 1050 | 1638.75
VTG420G05 | Type nicht mehr zulässig |  | SVS | 420 |  | 1425 | 630 | 1050 | 1638.75
VTG420G05-1 | SVS 420/5-1 | SVS 420 | SVS | 420 |  | 1425 | 630 | 1050 | 1638.75
VTG420G05-2 | SVS 420/5-2 | SVS 420 | SVS | 420 |  | 1425 | 630 | 1050 | 1638.75
VTG420G08 | Type nicht mehr zulässig |  | SVS | 420 |  | 1425 | 630 | 1050 | 1638.75
VTG420G08-1 | SVS 420/8-1 | SVS 420 | SVS | 420 |  | 1425 | 630 | 1050 | 1638.75
VTG550G00 | SVS 550/0 | SVS 550 | SVS | 550 |  | 1550 | 680 | 1175 | 1782.5
VTG550G01 | SVS 550/1 | SVS 550 | SVS | 550 |  | 1550 | 680 | 1175 | 1782.5
VTG550G02 | SVS 550/2 | SVS 550 | SVS | 550 |  | 1550 | 680 | 1175 | 1782.5
VTG550G05 | Type nicht mehr zulässig |  | SVS | 550 |  | 1550 | 680 | 1175 | 1782.5
VTG550G05-1 | SVS 550/5-1 | SVS 550 | SVS | 550 |  | 1550 | 680 | 1175 | 1782.5
VTG550G05-2 | SVS 550/5-2 | SVS 550 | SVS | 550 |  | 1550 | 680 | 1175 | 1782.5
VTG550G08 | Type nicht mehr zulässig |  | SVS | 550 |  | 1550 | 680 | 1175 | 1782.5
VTG550G08-1 | SVS 550/8-1 | SVS 550 | SVS | 550 |  | 1550 | 680 | 1175 | 1782.5
VTG765G01 | SVS 765/1 | SVS 765 | SVS | 765 |  | 1950 | - | 1425 | 2242.5
VTG800G01 | SVS 800/1 | SVS 800 | SVS | 800 |  | 2100 | - | 1550 | 2415
CKS 1000 | CKS 1000 | CKS 1000 | Prüftechnik | 1000 |  | 2100 |  | - | 2415
CKS 325 | CKS 325 | CKS 325 | Prüftechnik | 325 |  | 950 |  | - | 1092.5
CKS 400 | CKS 400 | CKS 400 | Prüftechnik | 400 |  | 950 |  | - | 1092.5
CKS 600 | CKS 600 | CKS 600 | Prüftechnik | 600 |  | 1425 |  | - | 1638.75
CKS 640 | CKS 640 | CKS 640 | Prüftechnik | 640 |  | 1425 |  | - | 1638.75
CKS 750 | CKS 750 | CKS 750 | Prüftechnik | 750 |  | 1550 |  | - | 1782.5
CKS 800 | CKS 800 | CKS 800 | Prüftechnik | 800 |  | 2100 | - | 1550 | 2415
PRUEF1000 | PRUEF 1000 | PRUEF 1000 | Prüftechnik | 1000 |  | 2100 |  | - | 2415
PRUEF300 | PRUEF 300 | PRUEF 300 | Prüftechnik | 300 | 1900 | 1050 | 460 | - | 1207.5
PRUEF325 | PRUEF 325 | PRUEF 325 | Prüftechnik | 325 |  | 950 |  | - | 1092.5
PRUEF640 | PRUEF 640 | PRUEF 640 | Prüftechnik | 640 |  | 1550 |  | - | 1782.5
PRUEF740 | PRUEF 740 | PRUEF 740 | Prüftechnik | 740 |  | 1550 |  | - | 1782.5
PRUEF750 | PRUEF 750 | PRUEF 750 | Prüftechnik | 750 |  | 1550 |  | - | 1782.5
PRÜF325 | PRÜF325 | PRÜF325 | Prüftechnik | 325 |  | 950 |  | - | 1092.5
Prüfanlage | Prüfanlage | Prüfanlage | Prüftechnik | ohne |  | entfällt |  | - | #VALUE!
ZFT 4 |  |  | SON | ohne

## Isolatoren (hidden)
116 | ISV
150 | ISV
2297443 | ISV | CMI
20021501 | ISV | CMI
20021502 | ISV | CMI
20021503 | ISV | CMI
20021504 | ISV | CMI
20021506 | ISV | CMI
20037801 | ISV | CMI
20037802 | ISV | CMI
20037803 | ISV | CMI
20037804 | ISV | CMI
20037805 | ISV | CMI
20046701 | ISV | CMI
20046702 | ISV | CMI
20046702 | ISV | CMI
20053002 | ISV | CMI
20053003 | ISV | CMI
20059101 | ISV | CMI
20092801 | ISV | CMI
20124901 | ISV | CMI
20126101 | ISV | CMI
20137201 | ISV | CMI
20137202 | ISV | CMI
20314301 | ISV | CMI
20321601 | ISV | CMI
20321602 | ISV | CMI
20321603 | ISV | CMI
20321604 | ISV | CMI
20321605 | ISV | CMI
20334201 | ISV | CMI
20354901 | ISV | CMI
20355001 | ISV | CMI
20355401 | ISV | CMI
20377401 | ISV | CMI
20466701 | ISV | CMI
20466702 | ISV | CMI
20469801 | ISV | CMI
20469802 | ISV | CMI
20469804 | ISV | CMI
20469805 | ISV | CMI
20469806 | ISV | CMI
20483901 | ISV | CMI
20483902 | ISV | CMI
20483903 | ISV | CMI
20483903 | ISV | CMI
20483904 | ISV | CMI
20483905 | ISV | CMI
20483906 | ISV | CMI
20483907 | ISV | CMI
20483908 | ISV | CMI
20483909 | ISV | CMI
20483910 | ISV | CMI
20483911 | ISV | CMI
20483912 | ISV | CMI
20483913 | ISV | CMI
20483914 | ISV | CMI
20483915 | ISV | CMI
20483915 | ISV | CMI
20483916 | ISV | CMI
20483917 | ISV | CMI
20483918 | ISV | CMI
20501001 | ISV | CMI
20501002 | ISV | CMI
20501003 | ISV | CMI
20501003 | ISV | CMI
20501004 | ISV | CMI
20526601 | ISV | CMI
20526602 | ISV | CMI
20526603 | ISV | CMI
20530701 | ISV | CMI
20530702 | ISV | CMI
20546501 | ISV | CMI
20546502 | ISV | CMI
20546503 | ISV | CMI
20546504 | ISV | CMI
20546505 | ISV | CMI
20546506 | ISV | CMI
20546507 | ISV | CMI
20546509 | ISV | CMI
20546510 | ISV | CMI
20546511 | ISV | CMI
20546512 | ISV | CMI
20546513 | ISV | CMI
20546514 | ISV | CMI
20546515 | ISV | CMI
20546516 | ISV | CMI
20546517 | ISV | CMI
20573301 | ISV | CMI
20573302 | ISV | CMI
20573303 | ISV | CMI
20573304 | ISV | CMI
20573305 | ISV | CMI
20575101 | ISV | CMI
20575102 | ISV | CMI
20575103 | ISV | CMI
20589602 | ISV | CMI
20589603 | ISV | CMI
20589604 | ISV | CMI
20590101 | ISV | CMI
20594401 | ISV | CMI
20599901 | ISV | CMI
20599901 | ISV | CMI
20624201 | ISV | CMI
20719802 | ISV | CMI
20719803 | ISV | CMI
20719806 | ISV | CMI
20719807 | ISV | CMI
20719810 | ISV | CMI
20719811 | ISV | CMI
20719812 | ISV | CMI
20719815 | ISV | CMI
20719816 | ISV | CMI
20719817 | ISV | CMI
20719818 | ISV | CMI
20719819 | ISV | CMI
20719820 | ISV | CMI
20817601 | ISV | CMI
20835201 | ISV | CMI
20836301 | ISV | CMI
20838301 | ISV | CMI
20838301 | ISV | CMI
20838302 | ISV | CMI
20838303 | ISV | CMI
20838304 | ISV | CMI
20838305 | ISV | CMI
20838306 | ISV | CMI
20838307 | ISV | CMI
20838308 | ISV | CMI
20838309 | ISV | CMI
20838310 | ISV | CMI
20838311 | ISV | CMI
20838312 | ISV | CMI
20838313 | ISV | CMI
20838315 | ISV | CMI
20838316 | ISV | CMI
20838317 | ISV | CMI
20873501 | ISV | CMI
20873502 | ISV | CMI
20877101 | ISV | CMI
20925001 | ISV | CMI
20925002 | ISV | CMI
20925004 | ISV | CMI
20925005 | ISV | CMI
20925006 | ISV | CMI
20925007 | ISV | CMI
20925008 | ISV | CMI
20925009 | ISV | CMI
20925010 | ISV | CMI
20966601 | ISV | CMI
20966602 | ISV | CMI
20966603 | ISV | CMI
20966604 | ISV | CMI
20966604 | ISV | CMI
20966605 | ISV | CMI
20971102 | ISV | CMI
20995801 | ISV | CMI
20995802 | ISV | CMI
20995803 | ISV | CMI
20995804 | ISV | CMI
20995805 | ISV | CMI
20998501 | ISV | CMI
20998502 | ISV | CMI
21040601 | ISV | CMI
21040601 | ISV | CMI
21045301 | ISV | CMI
21049901 | ISV | CMI
21049902 | ISV | CMI
21049903 | ISV | CMI
21049904 | ISV | CMI
21049905 | ISV | CMI
21049906 | ISV | CMI
21049907 | ISV | CMI
21049908 | ISV | CMI
21049909 | ISV | CMI
21082801 | ISV | CMI
21097701 | ISV | CMI
21097702 | ISV | CMI
21097703 | ISV | CMI
21097704 | ISV | CMI
21097705 | ISV | CMI
21097706 | ISV | CMI
21097707 | ISV | CMI
21097708 | ISV | CMI
21097709 | ISV | CMI
21097710 | ISV | CMI
21097711 | ISV | CMI
21097712 | ISV | CMI
21097713 | ISV | CMI
21097714 | ISV | CMI
21097715 | ISV | CMI
21097716 | ISV | CMI
21097717 | ISV | CMI
21097718 | ISV | CMI
21097719 | ISV | CMI
21097720 | ISV | CMI
21097721 | ISV | CMI
21097722 | ISV | CMI
21097723 | ISV | CMI
21097724 | ISV | CMI
21097725 | ISV | CMI
21097726 | ISV | CMI
21097727 | ISV | CMI
21097728 | ISV | CMI
21097729 | ISV | CMI
21097730 | ISV | CMI
21097731 | ISV | CMI
21097732 | ISV | CMI
21097734 | ISV | CMI
21097735 | ISV | CMI
21097736 | ISV | CMI
21097737 | ISV | CMI
21097738 | ISV | CMI
21097739 | ISV | CMI
21097740 | ISV | CMI
21097741 | ISV | CMI
21097742 | ISV | CMI
21097743 | ISV | CMI
21097747 | ISV | CMI
21117301 | ISV | CMI
21140901 | ISV | CMI
21140902 | ISV | CMI
21140904 | ISV | CMI
21140904 | ISV | CMI
21140905 | ISV | CMI
21140906 | ISV | CMI
21140907 | ISV | CMI
21140908 | ISV | CMI
21140909 | ISV | CMI
21140910 | ISV | CMI
21140911 | ISV | CMI
21140912 | ISV | CMI
21140913 | ISV | CMI
21140914 | ISV | CMI
21140915 | ISV | CMI
21154101 | ISV | CMI
21154102 | ISV | CMI
21154103 | ISV | CMI
21154104 | ISV | CMI
21154105 | ISV | CMI
21154106 | ISV | CMI
21154107 | ISV | CMI
21154108 | ISV | CMI
21154109 | ISV | CMI
21154110 | ISV | CMI
21154111 | ISV | CMI
21154112 | ISV | CMI
21154113 | ISV | CMI
21154114 | ISV | CMI
21154114 | ISV | CMI
21154115 | ISV | CMI
21154116 | ISV | CMI
21154116 | ISV | CMI
21154117 | ISV | CMI
21154118 | ISV | CMI
21154119 | ISV | CMI
21154120 | ISV | CMI
21154121 | ISV | CMI
21154122 | ISV | CMI
21154124 | ISV | CMI
21154125 | ISV | CMI
21154126 | ISV | CMI
21154127 | ISV | CMI
21154128 | ISV | CMI
21154129 | ISV | CMI
21154130 | ISV | CMI
21154131 | ISV | CMI
21154132 | ISV | CMI
21154133 | ISV | CMI
21154134 | ISV | CMI
21154135 | ISV | CMI
21154136 | ISV | CMI
21154137 | ISV | CMI
21154138 | ISV | CMI
21154139 | ISV | CMI
21154140 | ISV | CMI
21154140 | ISV | CMI
21154143 | ISV | CMI
21154144 | ISV | CMI
21177401 | ISV | CMI
21177402 | ISV | CMI
21177403 | ISV | CMI
21182201 | ISV | CMI
21182301 | ISV | CMI
21182302 | ISV | CMI
21233301 | ISV | CMI
21233302 | ISV | CMI
21233303 | ISV | CMI
21233303 | ISV | CMI
21233304 | ISV | CMI
21247301 | ISV | CMI
21255001 | ISV | CMI
21255002 | ISV | CMI
21255003 | ISV | CMI
21311101 | ISV | CMI
21311102 | ISV | CMI
21311103 | ISV | CMI
21358101 | ISV | CMI
21358102 | ISV | CMI
21358103 | ISV | CMI
21358104 | ISV | CMI
21394101 | ISV | CMI
21394102 | ISV | CMI
21394103 | ISV | CMI
21394104 | ISV | CMI
21394105 | ISV | CMI
21394106 | ISV | CMI
21394106 | ISV | CMI
21394107 | ISV | CMI
21394108 | ISV | CMI
21409501 | ISV | CMI
21436501 | ISV | CMI
21436502 | ISV | CMI
21436503 | ISV | CMI
21445601 | ISV | CMI
21681401 | ISV | CMI
21713501 | ISV | CMI
21713502 | ISV | CMI
21713503 | ISV | CMI
21713505 | ISV | CMI
21713506 | ISV | CMI
21713507 | ISV | CMI
21713508 | ISV | CMI
21846501 | ISV | CMI
21846502 | ISV | CMI
21894301 | ISV | CMI
21894302 | ISV | CMI
22065002 | ISV | CMI
22065004 | ISV | CMI
22313401 | ISV | CMI
22313402 | ISV | CMI
22313403 | ISV | CMI
22313404 | ISV | CMI
22578501 | ISV | PMI
22579501 | ISV | PMI
22586101 | ISV | PMI
22586301 | ISV | PMI
22607501 | ISV | PMI
22607502 | ISV | PMI
22618701 | ISV | PMI
22618702 | ISV | PMI
22618703 | ISV | PMI
22644801 | ISV | PMI
22644802 | ISV | PMI
22644901 | ISV | PMI
22645001 | ISV | PMI
22968401 | ISV | PMI
22968404 | ISV | PMI
22974401 | ISV | PMI
22974403 | ISV | PMI
22974407 | ISV | PMI
22974408 | ISV | PMI
22974409 | ISV | PMI
22974410 | ISV | PMI
23406401 | ISV | PMI
23406501 | ISV | PMI
23406601 | ISV | PMI
23406602 | ISV | PMI
23406701 | ISV | PMI
23406702 | ISV | PMI
23896601 | ISV | CMI
23896602 | ISV | CMI
24080301 | ISV | PMI
24088201 | ISV | PMI
24194201 | ISV | PMI
24293701 | ISV | PMI
24472201 | ISV | PMI
24472202 | ISV | PMI
24491701 | ISV | CMI
24492201 | ISV | PMI
25057401 | ISV | PMI
25057501 | ISV | PMI
25201901 | ISV | PMI
25201902 | ISV | PMI
25351401 | ISV | PMI
25423001 | ISV | PMI
25933401 | ISV | PMI
25933403 | ISV | PMI
25966201 | ISV | CMI
25966202 | ISV | CMI
26515801 | ISV | PMI
26515803 | ISV | PMI
200263-0101 | ISV | PMI
200263-0101-210083 | ISV | PMI
200263-0102 | ISV | PMI
200263-0103 | ISV | PMI
200263-0104 | ISV | PMI
200263-0104-210083 | ISV | PMI
200263-0106 | ISV | PMI
200269-0101 | ISV
200269-0102 | ISV
200270-0101 | ISV | PMI
200270-0102 | ISV | PMI
200270-0103 | ISV | PMI
200270-0104 | ISV | PMI
200270-0105 | ISV | PMI
20995805-207654 | ISV | CMI
21255003-210866 | ISV | CMI
22618702-210083 | ISV | PMI
22974403-210083 | ISV | PMI
22974403-54100-02 | ISV | PMI
22974410-210083 | ISV | PMI
25933401-210083 | ISV | PMI
ZB189101 | ISV | CMI
ZB189102 | ISV | CMI
ZB189103 | ISV | CMI
ZB189104 | ISV | CMI
ZB189105 | ISV | CMI
ZB189106 | ISV | CMI
ZB189107 | ISV | CMI
ZB189108 | ISV | CMI
ZB189109 | ISV | CMI
ZB291601 | ISV | CMI
ZB365701 | ISV | CMI
ZB365702 | ISV | CMI
ZB365703 | ISV | CMI
ZB365704 | ISV | CMI
ZB365705 | ISV | CMI
ZB365706 | ISV | CMI
ZB367101 | ISV | CMI
ZB367102 | ISV | CMI
ZB367103 | ISV | CMI
ZB367104 | ISV | CMI
ZB367105 | ISV | CMI
ZB367106 | ISV | CMI
ZB367107 | ISV | CMI
ZB367108 | ISV | CMI
ZB367109 | ISV | CMI
ZB367110 | ISV | CMI
ZB367111 | ISV | CMI
ZB367112 | ISV | CMI
ZB367113 | ISV | CMI
ZB367114 | ISV | CMI
ZB367115 | ISV | CMI
ZB367116 | ISV | CMI
ZB367118 | ISV | CMI
ZB474701 | ISV | CMI
ZB474702 | ISV | CMI
ZB474703 | ISV | CMI
ZB474704 | ISV | CMI
ZB474704 | ISV | CMI
ZB474705 | ISV | CMI
ZB474706 | ISV | CMI
ZB474707 | ISV | CMI
ZB474708 | ISV | CMI
ZB474709 | ISV | CMI
ZB474712 | ISV | CMI
ZB474714 | ISV | CMI
ZB474715 | ISV | CMI
ZB474718 | ISV | CMI
ZB533301 | ISV | CMI
ZB562401 | ISV | CMI
ZB562402 | ISV | CMI
ZB562403 | ISV | CMI
ZB562404 | ISV | CMI
ZB562405 | ISV | CMI
ZB562407 | ISV | CMI
ZB562408 | ISV | CMI
ZB562408 | ISV | CMI
ZB692101 | ISV | CMI
ZB692102 | ISV | CMI
ZB692103 | ISV | CMI
ZB692104 | ISV | CMI
ZB692105 | ISV | CMI
ZB692106 | ISV | CMI
ZB698001 | ISV | CMI
ZB698002 | ISV | CMI
ZB709401 | ISV | CMI
ZB709501 | ISV | CMI
ZB796901 | ISV | CMI
ISV770 | ISV | 770
MAT GIF | ISV | PMI

## bedingte Auswahlfelder (hidden)
|  |  |  | Gerätetypen | [6 empty] | Aktivteile I | [9 empty] | Umax | BIL | [13 empty] | Biegekräfte Wandler
Nummerierung | PSVS | CTG | VTG | VCG | BUS | PSVS | Prüftechnik | SPR | Isolatoren | SON | Nummerierung | IEC | IEC | IEEE C57.13 | CAN/CSA | Kerntyp | Faktortyp | Bemessungszeitkonstante | Mag-Strom |  | 245 | 72.5 | 123 | 145 | 170 | 232 | 245 | 300 | 362 | 420 | 500 | 550 | 765 | 800 | 1000 |  | PSVS | VTG | CTG | VCG | SPR | PSVS
2 | VTP072005 | CTG123-010-0175 | VTG123G03 | VCG123G01 | DFW24 | VTP072005 | CKS 1000 | SPR | 116 | GIF_Abnahme | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | Meßkern | Überstromfaktor | - | - | 2 | 900 | 325 | 450 | 550 | 650 | 950 | 900 | 950 | 1050 | 1300 | 1425 | 1425 | 1950 | 1950 | 2100 | 2 | 500 | 500 | 1250 | 1250 | 500 | 500
3 | VTP072025 | CTG123-020-0250 | VTG123G05 | VCG123G02 | DFW52 | VTP072025 | CKS 325 | SPR420G01 | 150 | Grundrahmen | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.15S | 0.15S | Meßkern | Überstromfaktor | - | - | 3 | 950 | - | 550 | 650 | 750 | 1050 | 950 | 1050 | 1175 | 1425 | 1550 | 1550 | 2100 | 2100 | 2400 | 3 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000
4 | VTP072050 | CTG123-020-0350 | VTG145G03 | VCG123G03 | DFS123E00 | VTP072050 | CKS 350 |  | 2297443 | MAT GIF | 4 | 0,2S | 0,2S | 0.3 | 0.3 | Meßkern | Überstromfaktor | - | - | 4 | 1050 | - | - | - | - | - | 1050 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1250 | 1250 | 2500 | 2500 | 1250 | 1250
5 | VTP072100 | CTG123G03 | VTG145G05 | VCG123G04 | DFP123E00 | VTP072100 | CKS 400 |  | 20021501 | RP000001 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | Meßkern | Überstromfaktor | - | - | [16 empty] | 5 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500
6 | VTP072125 | CTG123G04 | VTG170G00 | VCG123G05-1 | DFS145E00 | VTP072125 | CKS 600 |  | 20021502 | RS 800 | 6 | 0,5S | 0,5S | 1.2 | 1.2 | Meßkern | Überstromfaktor | - | - |  | Umax | SIL | [13 empty] | 6 |  | 1250N (als Durchgang) | 4000 | 4000
7 | VTP145005 | CTG123G05 | VTG245G02 | VCG145G01 | DFW145 | VTP145005 | CKS 640 |  | 20021503 | TT 300/10M | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | Meßkern | Überstromfaktor | - | - |  | 245 | 72.5 | 123 | 145 | 170 | 232 | 245 | 300 | 362 | 420 | 500 | 550 | 765 | 800 | 1000 | 7 |  | 2000N (als Durchgang) | 5000 | 5000
8 | VTP145025 | CTG123G06 | VTG245G02-1 | VCG145G02 | DFP245E00 | VTP145025 | CKS 750 |  | 20021504 |  | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | Meßkern | Überstromfaktor | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 850 | 1050 | 1050 | 1050 | 1425 | 1425 | 1550 | 8 |  | 2500N (als Durchgang)
9 | VTP145050 | CTG145-010-0175 | VTG245G03 | VCG145G03 | DFS245E00 | VTP145050 | CKS 800 |  | 20021506 |  | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | Meßkern | Überstromfaktor | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 850 | 950 | 1175 | 1175 | 1175 | 1550 | 1550 | 1675 | 9 |  | 3000N (als Durchgang)
10 | VTP145100 | CTG145-020-0250 | VTG245G03-1 | VCG145G04 | DFP300E00 | VTP145100 | PRUEF1000 |  | 20037801 |  | 10 | 5P | 5P | C10 | 2,5L10 | Schutzkern | Genauigkeitsfaktor | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |  | 4000N (als Durchgang)
11 | VTP145-100-02 | CTG145G01 | VTG245G08 | VCG145G05-1 | DFS300E00 | VTP145-100-02 | PRUEF300 |  | 20037802 |  | 11 | 5PR | 5PR | C20 | 2,5L20 | Schutzkern | Genauigkeitsfaktor | - | - | [16 empty] | 11 |  | 5000N (als Durchgang)
12 | VTP145125 | CTG145G03 | VTG245GE2 | VCG170G01 | DFW300 | VTP145125 | PRUEF325 |  | 20037803 |  | 12 | 10P | 10P | C50 | 2,5L100 | Schutzkern | Genauigkeitsfaktor | - | - |  | Umax | Wechselspannung | [13 empty] | 11 | Kundenforderung ==> | Kundenforderung ==> | Kundenforderung ==> | Kundenforderung ==> | Kundenforderung ==> | Kundenforderung ==>
13 | VTP145-125 | CTG145G04 | VTG300G02 | VCG170G03 | DFS315 | VTP145-125 | PRUEF640 |  | 20037804 |  | 13 | 10PR | 10PR | C100 | 2,5L200 | Schutzkern | Genauigkeitsfaktor | - | - |  | 245 | 72.5 | 123 | 145 | 170 | 232 | 245 | 300 | 362 | 420 | 500 | 550 | 765 | 800 | 1000
14 | VTP145G00 | CTG145G05 | VTG300G02-1 | VCG170G05-1 | DFP362E00 | VTP145G00 | PRUEF740 |  | 20037805 |  | 14 | PX | PX | C200 | 2,5L400 | Schutzkern | - | - | PX | 2 | 395 | 140 | 185 | 230 | 275 | 395 | 395 | 395 | 460 | 570 | 630 | 630 | 880 | 880 | 880
15 | VTP145G01 | CTG145G06 | VTG300G08 | VCG245-040-0390 | DFS362E00 | VTP145G01 | PRUEF750 |  | 20046701 |  | 15 | PXR | PXR | C400 | 2,5L800 | Schutzkern | - | - | PXR | 3 | 460 | - | 230 | 275 | 325 | 460 | 460 | 460 | 510 | 630 | 680 | 680 | 975 | 975 | 975
16 | VTP145G03 | CTG145G07 | VTG362G02 | VCG245-050-0440 | DFP420E00 | VTP145G03 | PRÜF325 |  | 20046702 |  | 16 | TPX | TPX | C800 | 10L10 | Schutzkern | - | Konstante | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 570 | 680 | - | - | - | - | -
17 | VTP245-025-01 | CTG145G08 | VTG362G05 | VCG245G01 | DFS420-2000 | VTP245-025-01 | Prüfanlage |  | 20046702 |  | 17 | TPY | TPY | C1600 | 10L20 | Schutzkern | - | Konstante | -
18 | VTP245-050-01 | CTG170-010-0175 | VTG362G05-1 | VCG245G02 | DFS420-2500 | VTP245-050-01 |  |  | 20053002 |  | 18 | TPZ | TPZ |  | 10L100 | Schutzkern | - | Konstante | - | Umax |  | Schlagweite Isolatoren
19 | VTP245-125-01 | CTG170-020-0250 | VTG362G08 | VCG245G11 | DFS420-4000 | VTP245-125-01 |  |  | 20053003 |  | 19 |  |  |  | 10L200 | Schutzkern | - | Konstante | - | 245 | BIL | BIL | [5 empty] | SIL
20 | VTP245G01 | CTG170G01 | VTG362G08-1 | VCG300G01 | DFS420-5000 | VTP245G01 |  |  | 20059101 |  | 20 |  |  |  | 10L400 | Schutzkern | - | Konstante | - |  | 1050 | 325 | 550 | 650 | 750 | 950 | 1050 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1175 | 1425 | 1550 | 1675
21 | VTP245G02 | CTG170G03 | VTG420G01 | VCG300G02 | DFS420E00 | VTP245G02 |  |  | 20092801 |  | 21 |  |  |  | 10L800 |  | - | Konstante | - | 2 | 1900 | 700 | 1100 | 1250 | 1525 | 1900 | 1900 | 2600 | 2600 | 3100 | 3600 | ? | ? | ? | ?
22 | VTP300005 | CTG245-030-0150 | VTG420G05 | VCG300G08 | DFS420L | VTP300005 |  |  | 20124901 | [5 empty] | Klasse+sek.Spannung |  |  |  |  | 3 | 2100 | - | - | - | - | - | 2100 | 3100 | 3100 | 3600 | ? | ? | ? | ? | ?
23 | VTP300025 | CTG245-040-0300 | VTG420G05-1 | VCG362G01 | DFW420 | VTP300025 |  |  | 20126101 | [10 empty] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3600 | 3600 | - | - | - | - | - | -
24 | VTP300050 | CTG245-050-0650 | VTG420G05-2 | VCG362G02 | DFP550E00 | VTP300050 |  |  | 20137201
25 | VTP300-050 | CTG245G01 | VTG420G08 | VCG362G05 | DFW550 | VTP300-050 |  |  | 20137202 |  |  |  | mögliche Bürden (nur Meßkerne) | [6 empty] | Korrekturfaktor Aufstellhöhe | [5 empty] | WS |  | BIL |  | SIL
26 | VTP300100 | CTG245G02 | VTG420G08-1 | VCG362G08 | DPS550E00 | VTP300100 |  |  | 20314301 |  | Nummerierung | IEC | IEC | IEEE C57.13 | CAN/CSA |  |  |  |  | 1000 | [5 empty] | 140 | 185 | 325 | 450 | 750 | 850
27 | VTP300-100 | CTG245G04 | VTG550G00 | VCG362G11 | DFS550E00 | VTP300-100 |  |  | 20321601 |  | 2 |  |  | E-0.04 | E-0.04 |  |  |  |  | Korrekturfaktor aus Höhenlage ab 1000m: | [5 empty] | 185 | 230 | 450 | 550 | 850 | 1050
28 | VTP300125 | CTG245G07 | VTG550G01 | VCG420-050-0440 | DFP600E00 | VTP300125 |  |  | 20321602 |  | 3 |  |  | E-0.2 | E-0.2 | [5 empty] | m | K | errechnet | Soll |  | 230 | 275 | 550 | 650 | 1050 | 1175
29 | VTP300G01 | CTG245G08 | VTG550G02 | VCG420G01 | DFP800E00 | VTP300G01 |  |  | 20321603 |  | 4 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | WS | 1 | 1 | 460 | 460 |  | 275 | 395 | 650 | 750 | 1175 | 1425
30 | VTP362-050-01 | CTG245G09 | VTG550G05 | VCG420G05 | DFS800-2000 | VTP362-050-01 |  |  | 20321604 |  | 5 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | BIL | 1 | 1 | 1050 | 1050 |  | 395 | 460 | 750 | 950 | 1425 | 1550
31 | VTP362100 | CTG245G11 | VTG550G05-1 | VCG420G08 | DFS800-4000 | VTP362100 |  |  | 20321605 |  | 6 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | SIL | 0.75 | 1 | - | - |  | 460 | 570 | 950 | 1050 | 1550 | 1675
32 | VTP362-100-01 | CTG300-030-0150 | VTG550G05-2 | VCG420G11 | DFS800-8000 | VTP362-100-01 |  |  | 20334201 |  | 7 |  |  | 0.9 | 0.9 | [10 empty] | 570 | 630 | 1050 | 1175 | 1675
33 | VTP362G01 | CTG300-040-0275 | VTG550G08 | VCG550G01 | DFS800E00 | VTP362G01 |  |  | 20354901 |  | 8 |  |  | 1.8 | 1.8 | [10 empty] | 630 | 680 | 1175 | 1300
34 | VTP362G02 | CTG300-040-0300 | VTG550G08-1 | VCG550G05 | DFP1100E00 | VTP362G02 |  |  | 20355001 | [16 empty] | 680 | 880 | 1300 | 1425
35 | VTP420005 | CTG300-050-0650 | VTG765G01 | VCG550G08 | DFS1100E00 | VTP420005 |  |  | 20355401 | [16 empty] | 880 | 975 | 1425 | 1550
36 | VTP420025 | CTG300G01 | VTG800G01 | VCG550G11 |  | VTP420025 |  |  | 20377401 |  |  |  | Sekundärstrom | [12 empty] | 975 |  | 1550 | 1950
37 | VTP420-025 | CTG300G02 |  | VCG800G01 |  | VTP420-025 |  |  | 20466701 |  | Nummerierung | IEC | IEC | IEEE C57.13 | CAN/CSA | [12 empty] | 1950 | 2100
38 | VTP420050 | CTG300G09 |  |  |  | VTP420050 |  |  | 20466702 |  | 2 | 1 A | 1 A | [14 empty] | 2100 | 2400
39 | VTP420-050 | CTG362-040-0150 |  |  |  | VTP420-050 |  |  | 20469801 |  | 3 | 5 A | 5 A | [14 empty] | 2400
40 | VTP420100 | CTG362-040-0200 |  |  |  | VTP420100 |  |  | 20469802 |  | 4 | 2x1 A | 2x1 A
41 | VTP420-100 | CTG362-040-0300 |  |  |  | VTP420-100 |  |  | 20469804 |  | 5 | 2A-1A-0,5 A | 2A-1A-0,5 A
42 | VTP420125 | CTG362-050-0440 |  |  |  | VTP420125 |  |  | 20469805 |  | 6 | 2 A | 2 A
43 | VTP420G01 | CTG362G02 |  |  |  | VTP420G01 |  |  | 20469806 |  | 7
44 | VTP550005 | CTG362G03 |  |  |  | VTP550005 |  |  | 20483901
45 | VTP550025 | CTG362G04 |  |  |  | VTP550025 |  |  | 20483902
46 | VTP550-025 | CTG362G05 |  |  |  | VTP550-025 |  |  | 20483903 |  |  |  | erweiteter Meßbereich
47 | VTP550050 | CTG362G06 |  |  |  | VTP550050 |  |  | 20483903 |  | Nummerierung | IEC | IEC | IEEE C57.13 | CAN/CSA
48 | VTP550-050 | CTG362G08 |  |  |  | VTP550-050 |  |  | 20483904 |  | 2
49 | VTP550100 | CTG362G11 |  |  |  | VTP550100 |  |  | 20483905 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
50 | VTP550-100 | CTG362G12 |  |  |  | VTP550-100 |  |  | 20483906 |  | 4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
51 | VTP550125 | CTG420-040-0150 |  |  |  | VTP550125 |  |  | 20483907 |  | 5 | 1.5 | 1.5 | 1.33 | 1.33
52 |  | CTG420-050-0400 | [6 empty] | 20483908 |  | 6 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5
53 |  | CTG420-050-0440 | [6 empty] | 20483909 |  | 7 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2
54 |  | CTG420G06 | [6 empty] | 20483910 |  | 8 |  |  | 2.4 | 2.4
55 |  | CTG420G07 | [6 empty] | 20483911 |  | 9 |  |  | 2.5 | 2.5
56 |  | CTG420G11 | [6 empty] | 20483912
57 |  | CTG550-040-0150 | [6 empty] | 20483913
58 |  | CTG550-050-0150 | [6 empty] | 20483914
59 |  | CTG550-050-0350 | [6 empty] | 20483915
60 |  | CTG550-050-0400 | [6 empty] | 20483915
61 |  | CTG550-050-0440 | [6 empty] | 20483916
62 |  | CTG550-060-0600 | [6 empty] | 20483917
63 |  | CTG550G00 | [6 empty] | 20483918
64 |  | CTG550G01 | [6 empty] | 20501001
65 |  | CTG550G02 | [6 empty] | 20501002
66 |  | CTG550G03 | [6 empty] | 20501003
67 |  | CTG550G04 | [6 empty] | 20501003
68 |  | CTG550G05 | [6 empty] | 20501004
69 |  | CTG550G06 | [6 empty] | 20526601
70 |  | CTG550G07 | [6 empty] | 20526602
71 |  | CTG550G08 | [6 empty] | 20526603
72 |  | CTG550G11 | [6 empty] | 20530701
73 |  | CTG550G12 | [6 empty] | 20530702
74 |  | CTG72G05 | [6 empty] | 20546501
75 |  | CTG765G03 | [6 empty] | 20546502
76 |  | CTG800-060-0600 | [6 empty] | 20546503
77 |  | CTG800G01 | [6 empty] | 20546504
78 |  | CTG800G02 | [6 empty] | 20546505
79 |  | CTG800G03 | [6 empty] | 20546506
80 |  | CTG800G04 | [6 empty] | 20546507
81 |  | CTG800G04-1 | [6 empty] | 20546509
82 |  | CTG800G05 | [6 empty] | 20546510
83 |  | CTG800G06 | [6 empty] | 20546511
84 |  | DCTG550G03 | [6 empty] | 20546512
85 |  | VCG245-040-0390 | [6 empty] | 20546513
86 |  | VCG420-050-0440 | [6 empty] | 20546514
87 | [8 empty] | 20546515
88 | [8 empty] | 20546516
89 | [8 empty] | 20546517
90 | [8 empty] | 20573301
91 | [8 empty] | 20573302
92 | [8 empty] | 20573303
93 | [8 empty] | 20573304
94 | [8 empty] | 20573305
95 | [8 empty] | 20575101
96 | [8 empty] | 20575102
97 | [8 empty] | 20575103
98 | [8 empty] | 20589602
99 | [8 empty] | 20589603
100 | [8 empty] | 20589604
101 | [8 empty] | 20590101
102 | [8 empty] | 20594401
103 | [8 empty] | 20599901
104 | [8 empty] | 20599901
105 | [8 empty] | 20624201
106 | [8 empty] | 20719802
107 | [8 empty] | 20719803
108 | [8 empty] | 20719806
109 | [8 empty] | 20719807
110 | [8 empty] | 20719810
111 | [8 empty] | 20719811
112 | [8 empty] | 20719812
113 | [8 empty] | 20719815
114 | [8 empty] | 20719816
115 | [8 empty] | 20719817
116 | [8 empty] | 20719818
117 | [8 empty] | 20719819
118 | [8 empty] | 20719820
119 | [8 empty] | 20817601
120 | [8 empty] | 20835201
121 | [8 empty] | 20836301
122 | [8 empty] | 20838301
123 | [8 empty] | 20838301
124 | [8 empty] | 20838302
125 | [8 empty] | 20838303
126 | [8 empty] | 20838304
127 | [8 empty] | 20838305
128 | [8 empty] | 20838306
129 | [8 empty] | 20838307
130 | [8 empty] | 20838308
131 | [8 empty] | 20838309
132 | [8 empty] | 20838310
133 | [8 empty] | 20838311
134 | [8 empty] | 20838312
135 | [8 empty] | 20838313
136 | [8 empty] | 20838315
137 | [8 empty] | 20838316
138 | [8 empty] | 20838317
139 | [8 empty] | 20873501
140 | [8 empty] | 20873502
141 | [8 empty] | 20877101
142 | [8 empty] | 20925001
143 | [8 empty] | 20925002
144 | [8 empty] | 20925004
145 | [8 empty] | 20925005
146 | [8 empty] | 20925006
147 | [8 empty] | 20925007
148 | [8 empty] | 20925008
149 | [8 empty] | 20925009
150 | [8 empty] | 20925010
151 | [8 empty] | 20966601
152 | [8 empty] | 20966602
153 | [8 empty] | 20966603
154 | [8 empty] | 20966604
155 | [8 empty] | 20966604
156 | [8 empty] | 20966605
157 | [8 empty] | 20971102
158 | [8 empty] | 20995801
159 | [8 empty] | 20995802
160 | [8 empty] | 20995803
161 | [8 empty] | 20995804
162 | [8 empty] | 20995805
163 | [8 empty] | 20998501
164 | [8 empty] | 20998502
165 | [8 empty] | 21040601
166 | [8 empty] | 21040601
167 | [8 empty] | 21045301
168 | [8 empty] | 21049901
169 | [8 empty] | 21049902
170 | [8 empty] | 21049903
171 | [8 empty] | 21049904
172 | [8 empty] | 21049905
173 | [8 empty] | 21049906
174 | [8 empty] | 21049907
175 | [8 empty] | 21049908
176 | [8 empty] | 21049909
177 | [8 empty] | 21082801
178 | [8 empty] | 21097701
179 | [8 empty] | 21097702
180 | [8 empty] | 21097703
181 | [8 empty] | 21097704
182 | [8 empty] | 21097705
183 | [8 empty] | 21097706
184 | [8 empty] | 21097707
185 | [8 empty] | 21097708
186 | [8 empty] | 21097709
187 | [8 empty] | 21097710
188 | [8 empty] | 21097711
189 | [8 empty] | 21097712
190 | [8 empty] | 21097713
191 | [8 empty] | 21097714
192 | [8 empty] | 21097715
193 | [8 empty] | 21097716
194 | [8 empty] | 21097717
195 | [8 empty] | 21097718
196 | [8 empty] | 21097719
197 | [8 empty] | 21097720
198 | [8 empty] | 21097721
199 | [8 empty] | 21097722
200 | [8 empty] | 21097723
201 | [8 empty] | 21097724
202 | [8 empty] | 21097725
203 | [8 empty] | 21097726
204 | [8 empty] | 21097727
205 | [8 empty] | 21097728
206 | [8 empty] | 21097729
207 | [8 empty] | 21097730
208 | [8 empty] | 21097731
209 | [8 empty] | 21097732
210 | [8 empty] | 21097734
211 | [8 empty] | 21097735
212 | [8 empty] | 21097736
213 | [8 empty] | 21097737
214 | [8 empty] | 21097738
215 | [8 empty] | 21097739
216 | [8 empty] | 21097740
217 | [8 empty] | 21097741
218 | [8 empty] | 21097742
219 | [8 empty] | 21097743
220 | [8 empty] | 21097747
221 | [8 empty] | 21117301
222 | [8 empty] | 21140901
223 | [8 empty] | 21140902
224 | [8 empty] | 21140904
225 | [8 empty] | 21140904
226 | [8 empty] | 21140905
227 | [8 empty] | 21140906
228 | [8 empty] | 21140907
229 | [8 empty] | 21140908
230 | [8 empty] | 21140909
231 | [8 empty] | 21140910
232 | [8 empty] | 21140911
233 | [8 empty] | 21140912
234 | [8 empty] | 21140913
235 | [8 empty] | 21140914
236 | [8 empty] | 21140915
237 | [8 empty] | 21154101
238 | [8 empty] | 21154102
239 | [8 empty] | 21154103
240 | [8 empty] | 21154104
241 | [8 empty] | 21154105
242 | [8 empty] | 21154106
243 | [8 empty] | 21154107
244 | [8 empty] | 21154108
245 | [8 empty] | 21154109
246 | [8 empty] | 21154110
247 | [8 empty] | 21154111
248 | [8 empty] | 21154112
249 | [8 empty] | 21154113
250 | [8 empty] | 21154114
251 | [8 empty] | 21154114
252 | [8 empty] | 21154115
253 | [8 empty] | 21154116
254 | [8 empty] | 21154116
255 | [8 empty] | 21154117
256 | [8 empty] | 21154118
257 | [8 empty] | 21154119
258 | [8 empty] | 21154120
259 | [8 empty] | 21154121
260 | [8 empty] | 21154122
261 | [8 empty] | 21154124
262 | [8 empty] | 21154125
263 | [8 empty] | 21154126
264 | [8 empty] | 21154127
265 | [8 empty] | 21154128
266 | [8 empty] | 21154129
267 | [8 empty] | 21154130
268 | [8 empty] | 21154131
269 | [8 empty] | 21154132
270 | [8 empty] | 21154133
271 | [8 empty] | 21154134
272 | [8 empty] | 21154135
273 | [8 empty] | 21154136
274 | [8 empty] | 21154137
275 | [8 empty] | 21154138
276 | [8 empty] | 21154139
277 | [8 empty] | 21154140
278 | [8 empty] | 21154140
279 | [8 empty] | 21154143
280 | [8 empty] | 21154144
281 | [8 empty] | 21177401
282 | [8 empty] | 21177402
283 | [8 empty] | 21177403
284 | [8 empty] | 21182201
285 | [8 empty] | 21182301
286 | [8 empty] | 21182302
287 | [8 empty] | 21233301
288 | [8 empty] | 21233302
289 | [8 empty] | 21233303
290 | [8 empty] | 21233303
291 | [8 empty] | 21233304
292 | [8 empty] | 21247301
293 | [8 empty] | 21255001
294 | [8 empty] | 21255002
295 | [8 empty] | 21255003
296 | [8 empty] | 21311101
297 | [8 empty] | 21311102
298 | [8 empty] | 21311103
299 | [8 empty] | 21358101
300 | [8 empty] | 21358102
301 | [8 empty] | 21358103
302 | [8 empty] | 21358104
303 | [8 empty] | 21394101
304 | [8 empty] | 21394102
305 | [8 empty] | 21394103
306 | [8 empty] | 21394104
307 | [8 empty] | 21394105
308 | [8 empty] | 21394106
309 | [8 empty] | 21394106
310 | [8 empty] | 21394107
311 | [8 empty] | 21394108
312 | [8 empty] | 21409501
313 | [8 empty] | 21436501
314 | [8 empty] | 21436502
315 | [8 empty] | 21436503
316 | [8 empty] | 21445601
317 | [8 empty] | 21681401
318 | [8 empty] | 21713501
319 | [8 empty] | 21713502
320 | [8 empty] | 21713503
321 | [8 empty] | 21713505
322 | [8 empty] | 21713506
323 | [8 empty] | 21713507
324 | [8 empty] | 21713508
325 | [8 empty] | 21846501
326 | [8 empty] | 21846502
327 | [8 empty] | 21894301
328 | [8 empty] | 21894302
329 | [8 empty] | 22065002
330 | [8 empty] | 22065004
331 | [8 empty] | 22313401
332 | [8 empty] | 22313402
333 | [8 empty] | 22313403
334 | [8 empty] | 22313404
335 | [8 empty] | 22578501
336 | [8 empty] | 22579501
337 | [8 empty] | 22586101
338 | [8 empty] | 22586301
339 | [8 empty] | 22607501
340 | [8 empty] | 22607502
341 | [8 empty] | 22618701
342 | [8 empty] | 22618702
343 | [8 empty] | 22618703
344 | [8 empty] | 22644801
345 | [8 empty] | 22644802
346 | [8 empty] | 22644901
347 | [8 empty] | 22645001
348 | [8 empty] | 22968401
349 | [8 empty] | 22968404
350 | [8 empty] | 22974401
351 | [8 empty] | 22974403
352 | [8 empty] | 22974407
353 | [8 empty] | 22974408
354 | [8 empty] | 22974409
355 | [8 empty] | 22974410
356 | [8 empty] | 23406401
357 | [8 empty] | 23406501
358 | [8 empty] | 23406601
359 | [8 empty] | 23406602
360 | [8 empty] | 23406701
361 | [8 empty] | 23406702
362 | [8 empty] | 23896601
363 | [8 empty] | 23896602
364 | [8 empty] | 24080301
365 | [8 empty] | 24088201
366 | [8 empty] | 24194201
367 | [8 empty] | 24293701
368 | [8 empty] | 24472201
369 | [8 empty] | 24472202
370 | [8 empty] | 24491701
371 | [8 empty] | 24492201
372 | [8 empty] | 25057401
373 | [8 empty] | 25057501
374 | [8 empty] | 25201901
375 | [8 empty] | 25201902
376 | [8 empty] | 25351401
377 | [8 empty] | 25423001
378 | [8 empty] | 25933401
379 | [8 empty] | 25933403
380 | [8 empty] | 25966201
381 | [8 empty] | 25966202
382 | [8 empty] | 26515801
383 | [8 empty] | 26515803
384 | [8 empty] | 200263-0101
385 | [8 empty] | 200263-0101-210083
386 | [8 empty] | 200263-0102
387 | [8 empty] | 200263-0103
388 | [8 empty] | 200263-0104
389 | [8 empty] | 200263-0104-210083
390 | [8 empty] | 200263-0106
391 | [8 empty] | 200269-0101
392 | [8 empty] | 200269-0102
393 | [8 empty] | 200270-0101
394 | [8 empty] | 200270-0102
395 | [8 empty] | 200270-0103
396 | [8 empty] | 200270-0104
397 | [8 empty] | 200270-0105
398 | [8 empty] | 20995805-207654
399 | [8 empty] | 21255003-210866
400 | [8 empty] | 22618702-210083
401 | [8 empty] | 22974403-210083
402 | [8 empty] | 22974403-54100-02
403 | [8 empty] | 22974410-210083
404 | [8 empty] | 25933401-210083
405 | [8 empty] | ISV770
406 | [8 empty] | MAT GIF
407 | [8 empty] | ZB189101
408 | [8 empty] | ZB189102
409 | [8 empty] | ZB189103
410 | [8 empty] | ZB189104
411 | [8 empty] | ZB189105
412 | [8 empty] | ZB189106
413 | [8 empty] | ZB189107
414 | [8 empty] | ZB189108
415 | [8 empty] | ZB189109
416 | [8 empty] | ZB291601
417 | [8 empty] | ZB365701
418 | [8 empty] | ZB365702
419 | [8 empty] | ZB365703
420 | [8 empty] | ZB365704
421 | [8 empty] | ZB365705
422 | [8 empty] | ZB365706
423 | [8 empty] | ZB367101
424 | [8 empty] | ZB367102
425 | [8 empty] | ZB367103
426 | [8 empty] | ZB367104
427 | [8 empty] | ZB367105
428 | [8 empty] | ZB367106
429 | [8 empty] | ZB367107
430 | [8 empty] | ZB367108
431 | [8 empty] | ZB367109
432 | [8 empty] | ZB367110
433 | [8 empty] | ZB367111
434 | [8 empty] | ZB367112
435 | [8 empty] | ZB367113
436 | [8 empty] | ZB367114
437 | [8 empty] | ZB367115
438 | [8 empty] | ZB367116
439 | [8 empty] | ZB367118
440 | [8 empty] | ZB474701
441 | [8 empty] | ZB474702
442 | [8 empty] | ZB474703
443 | [8 empty] | ZB474704
444 | [8 empty] | ZB474704
445 | [8 empty] | ZB474705
446 | [8 empty] | ZB474706
447 | [8 empty] | ZB474707
448 | [8 empty] | ZB474708
449 | [8 empty] | ZB474709
450 | [8 empty] | ZB474712
451 | [8 empty] | ZB474714
452 | [8 empty] | ZB474715
453 | [8 empty] | ZB474718
454 | [8 empty] | ZB533301
455 | [8 empty] | ZB562401
456 | [8 empty] | ZB562402
457 | [8 empty] | ZB562403
458 | [8 empty] | ZB562404
459 | [8 empty] | ZB562405
460 | [8 empty] | ZB562407
461 | [8 empty] | ZB562408
462 | [8 empty] | ZB562408
463 | [8 empty] | ZB692101
464 | [8 empty] | ZB692102
465 | [8 empty] | ZB692103
466 | [8 empty] | ZB692104
467 | [8 empty] | ZB692105
468 | [8 empty] | ZB692106
469 | [8 empty] | ZB698001
470 | [8 empty] | ZB698002
471 | [8 empty] | ZB709401
472 | [8 empty] | ZB709501
473 | [8 empty] | ZB796901